Извещение №55з/12

о  проведении  закупки путем запроса  котировок  в электронной форме  на поставку высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС».

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» сообщает неограниченному кругу заинтересованных лиц о проведении  запроса котировок в электронной форме в целях заключения договора на поставку  высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС».

Запрос котировок в электронной форме производится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», утвержденного Наблюдательным советом (протокол № 3 от 3 июля 2012 г.) (далее - Положение), регламентом (порядком) деятельности (работы)  электронной торговой  площадки, на которой проводится запрос котировок, Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок.

Котировочная заявка подается участником закупки, аккредитованным на электронной площадке, указанной в пункте 3 извещения о  проведении  запроса  котировок  в электронной форме. Для осуществления аккредитации участник закупки должен обратиться к оператору электронной площадки.

Сведения о закупке:

1. Способ размещения закупки: запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок).

2. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование: НИТУ «МИСиС» или МИСиС.

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4.

Почтовый  адрес:  119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4.

Адрес электронной почты:  konkurs@misis.ru

Номер контактного телефона: (495) 647-23-14,  факс (495) 647-91-88.

Контактное лицо: Иващенко Валентина Владимировна.

3. Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении запроса котировок: www.misis.ru

Оператор торговой площадки — ЗАО «Внебиржевые рынки», адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»: http://www.otc-tender.ru/

4.  Форма оплаты: безналичная, платежное поручение.

Сроки и порядок оплаты: в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки всего товара надлежащего количества, качества, комплектности и ассортимента, приемки товара по количеству и качеству Заказчик производит 100 % оплату на основании товарной накладной, счета, счета-фактуры Поставщика, акта приемки товара.

5. Наименование, количество, характеристики поставляемых товаров, место доставки, сроки закупки, начальная цена Договора, срок и условия оплаты содержатся в Приложении № 1 к извещению,  являющемся его неотъемлемой  частью.

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства:  не установлен.

- Порядок проведения запроса котировок и определения победителя запроса котировок

Заявки на участие в запросе котировок принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться запрос котировок (адрес электронной площадки указан в пункте 3 извещения о проведении запроса котировок).

Для участия в запросе котировок участник закупки должен подать котировочную заявку со всеми приложениями, по форме и в порядке, установленном в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная заявка со всеми приложениями направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Электронная подпись должна соответствовать  требованиям Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

- Каждая котировочная заявка, поступившая в срок, регистрируется оператором электронной площадки и ей присваивается порядковый номер в соответствии с поступлением заявки.

Котировочные заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 10 настоящего извещения, признаются опоздавшими.

Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отозвать такую заявку не позднее окончания срока подачи заявок, установленного пунктом 10 настоящего извещения, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Участник вправе изменить котировочную заявку не позднее срока окончания подачи заявок.

Закупочная комиссия на следующий день после  дня окончания приема котировочных заявок производит вскрытие поступивших заявок и рассмотрение  котировочных заявок с целью определения соответствия каждого участника закупки  требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок.

Участнику закупки  будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:

а) непредставления  копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок;

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в  котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,    такой  участник закупки  отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

На  основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок Заказчик  составляет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок,  содержащий сведения о всех участниках запроса котировок, подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

В срок, установленный в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик и победитель в проведении запроса котировок подписывают договор.

В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенных таким участником  в котировочной заявке. При этом цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

- Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в пункте 3 извещения о  проведении  запроса  котировок, вправе направить на адрес оператора электронной площадки, запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

- В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте запроса о разъяснении результатов проведения запроса котировок от участника  закупки, Заказчик  представляет участнику закупки, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от оператора торговой площадки.

При заключении Договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

В случае если это предусмотрено  извещением, Заказчик вправе изменить не более чем на 30 % количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор,  в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.  Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

- При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

7. Обеспечение котировочной заявки, обеспечение исполнения договора:

7.1.1. Обеспечение котировочной заявки: не требуется.

7.1.2. Обеспечение исполнения договора:  не требуется.

- 8. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать:

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок (оригинал);

б) анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) подтверждение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

д) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг (оригиналы). В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

е) наименование закупаемых товаров, работ, услуг;

ж) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

з) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

9. Описание товаров, предлагаемых участником закупки для поставки или использования при выполнении работ, оказании услуг производится по полному перечню показателей, установленными в Техническом задании (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) и должно содержать указание на товарный знак (при его наличии) таких товаров. Описание товаров, предлагаемых участником закупки для поставки или использования, не должно допускать двойного толкования и употребления словосочетания «или эквивалент», «или аналог».

В случае невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых для поставки или использования участником закупки при выполнении работ, оказании услуг, Техническому заданию (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок), котировочная заявка признается несоответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пп. в п. 6. настоящего извещения.

10. Даты  подачи  заявок: с  26 сентября 2012 года до 17 часов 45 минут 01 октября  2012 года.

11. Дата подведения итогов запроса котировок: 02 октября 2012года..

12. Срок  подписания победителем Договора - не ранее трех дней, и не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

13. Заказчик не менее чем за один рабочий день до дня окончания подачи заявок вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки  внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок или отказ от проведения запроса котировок размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок. При этом, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи  котировочных заявок  должен быть продлен на срок не менее чем  два рабочих дня.

Приложение № 1

к извещению №55з/12 о проведении запроса котировок  на закупку  высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС».

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС».

Требования к поставке товаров:

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара и соответствовать требованиям, изложенным в Перечне товаров (Спецификации)

Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствие государственным стандартам, санитарным нормам и правилам:

Сертификация: все поставляемое оборудование может быть сертифицировано на условиях добровольной сертификации, за исключением оборудования, подлежащего обязательной сертификации.

Стандартизация: все детали и материалы, применяемые при изготовлении изделий, имеющие ГОСТ и ТУ, должны им соответствовать, при необходимости может быть затребован сертификат на материалы и комплектующие.

Надежность: механическое оборудование должно сохранять работоспособность в течение 12 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, и не менее 12 месяцев со дня приемки оборудования.

- В соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей добровольной декларации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982, по разделу:

- - 4211 Приборы для измерения и регулирования.

- Требования к упаковке и маркировке товара:

Продукция должна быть упакована в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя (ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов").

Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документы, удостоверяющие качество товара (сертификат качества изготовителя (сертификат соответствия)), иные документы, требующиеся в соответствии с законодательством.

- Требования к документации на поставляемый товар:

Техническая и эксплуатационная документация (техническим паспорт, инструкция по эксплуатации (руководство пользователя), и т.п.) должна быть на русском языке.

Результат поставки: приобретение высокоточного цифрового двухспектрального пирометра, который позволит увеличить качество получаемых экспериментальных данных, нацеленных на исследование фундаментальных и прикладных задач лаборатории НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ «МИСиС». Поставка высокоскоростного пирометра подтверждается актом приемки оборудования по качеству в 3 экземплярах, подписанным сторонами.

Перечень  товаров (Спецификация)

| №№ пп/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным (потребительским) свойствам товара и другие требования | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Высокоточный цифровой двухспектральный пирометр | - Пирометр должен быть двухспектральным - Диапазон измерения температуры не менее 550…2500 С - Точность (при ε = 1; t90 = 1 сек) - не хуже 0,5% измеренного значения в С + 1С (< 1500 C) и не хуже 0,7% измеренного значения в С + 1С (> 1500 C) - Время отклика - не более 2 мс - Диаметр области измерения – не более 1,5 мм при расстоянии до объекта контроля 340 мм - Воспроизводимость – не хуже чем 0,3% измеренного значения в С +1С - Возможность устанавливать коэффициент излучения в диапазоне от 0,1 до 1 с шагом 0,001 - Возможность устанавливать коэффициент соотношения к в диапазоне от 0,800 до 1,200 с шагом 0,001 - Возможность подключения к ПК Длина оптоволоконного кабеля – не менее 2,5 м, соединительного – не менее 5 м | 1 | 440 000,00 |

- в том числе инструктаж не менее двух работников и гарантийное обслуживание.

Начальная (максимальная) цена договора: 440 000,00(Четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Требования о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии (при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром) и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара).

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня приемки оборудования по качеству.

В случае передачи Заказчику товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан по требованию Заказчика, в течение гарантийного срока  безвозмездно устранить недостатки товара в разумные сроки, а  в случае существенного нарушения требований к качеству товара, Поставщик обязан заменить товар и /или  возместить Заказчику убытки, причиненные закупкой товара ненадлежащего качества.

Соответствие товара требованиям законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено документально.

1. Требования к участникам закупки:

1.1. При проведении запроса котировок устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

- 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, а также иные документы, подтверждающие право на осуществление закупки товаров, работ, услуг;

- 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

- 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г.     № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- 6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

- 7) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

- 1.2.  К участникам закупки устанавливаются следующие квалификационные требования:

- 1) отсутствие у участника закупки судебных решений по делам, связанных с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта или договора в течение последних двух лет, предшествующих размещению информации о закупке на официальном сайте.

1.3. Требования, указанные в п. 1.1., 1.2. предъявляются  ко всем участникам закупки.

2. Условия участия в запросе котировок:

Для участия в запросе котировок участник  закупки заполняет котировочную заявку (Приложение № 2 к извещению), сведения об участнике размещения закупки (Приложение № 1 к заявке), таблицу Перечень товаров (Спецификация) (Приложение № 2 к заявке).

К котировочной заявке участником закупки прилагаются документы, указанные в пункте 8 извещения о проведении запроса котировок.

В реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) должны отсутствовать сведения об участнике размещения закупки,  подавшем заявку.

3. Место, условия  и  сроки  поставки.

Место поставки:  119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4 комната Б-021

Условия поставки: из материалов, силами и средствами Поставщика.

Сроки поставки: в течение двух месяцев с даты заключения договора.

4. Цена договора и сведения о включенных в цену товара расходах.

Начальная цена договора - 440 000,00 (Четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

В цену Договора включены все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость материалов, оборудования, расходов на упаковку, маркировку, перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы,  гарантийное обслуживание, обучение работников, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если участником размещения закупки на поставку является физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя, то при определении цены договора (в заявке и договоре) должны учитываться суммы единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате Заказчиком, в связи с выплатами физическому лицу по Договору.

5. Сроки и условия оплаты товаров.

5.1. Оплата по договору производится Заказчиком  по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в следующем порядке

5.1.1. В течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки всего товара надлежащего количества, качества, комплектности и ассортимента, приемки товара по количеству и качеству Заказчик производит 100 % оплату на основании товарной накладной, счета, счета-фактуры Поставщика, акта приемки товара.

Приложение № 2

к извещению №55з/12 о проведении запроса котировок

на закупку высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС»

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочная заявка

на участие в закупке №55з/12

на поставку высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС»

Изучив извещение о проведении запроса котировок на закупку высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС», а также нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные с размещением закупки ___________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица участника закупки)

действующего на основании ____________________ (указать наименование документ(ов) и его реквизиты), сообщает о своем согласии участвовать в проведении запроса котировок на условиях, установленных в указанных выше документах.

В случае признания победителем в проведении запроса котировок и в других установленных законодательством случаях _______________________________ (наименование участника закупки)  согласно (согласен)  заключить договор и осуществить поставку  товаров  в соответствии с требованиями заказчика и  на условиях, которые указаны в настоящей заявке.

Предлагаемая цена договора: __________(____________________) рублей, в том числе НДС- % _________ рублей (ссылка на соответствующую статью Налогового Кодекса РФ, если участник размещения заказа освобожден от уплаты НДС).

В цену Договора включены следующие расходы:_______________________(перечислить с учетом требований раздела 4 Приложения № 1 к Извещению о запросе котировок ) .

Приложения к заявке:

(перечислить все приложенные документы в соответствии с пунктом 8 извещения о проведении запроса котировок, с указанием количества страниц):

Участник размещения закупки подает одну котировочную

Должность                                        		  		расшифровка подписи

- Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

Приложение № 1

к котировочной заявке на участие в закупке №55з/12

на поставку высокоточного цифрового двухспектрального пирометра

для НИТУ «МИСиС»

Сведения об участнике  закупки путем запроса котировок

| № п/п | Содержание информации | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника закупки (ф.и.о. физического лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения юридического лица (паспортные данные, сведения о месте жительства для физ. лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5. | Должность, ф.и.о. руководителя организации |  |
| 6. | ИНН/КПП |  |
| 7. | Банковские реквизиты |  |
| 8. | Номера контактных телефонов и факса (с указанием кода) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |

Должность 	                                    			расшифровка подписи

- Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

Приложение № 2

к заявке на участие в закупке №55з/12

на поставку  высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС»

Перечень товаров (Спецификация)

| Наименование поставляемых товаров: в том числе: тип, модель, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара, наименование производителя и т.д. | Функциональные, качественные и технические характеристики товара | Коли- чество шт. | Цена за единицу товара (продукции), рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

в том числе инструктаж не менее двух работников и гарантийное обслуживание.

ИТОГО:   Общая цена Договора                   рублей, в том числе НДС -              рублей.

Срок гарантии качества товара: ____________________________________

Срок поставки товара  ____________________________________________

(указать дату поставки, либо период поставки с даты заключения договора).

Качество и функциональные характеристики товара, его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации подтверждаются следующими документами ____________________(перечислить);

Копии  документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным законодательством РФ (за исключением случаев передачи таких документов вместе с товаром) прилагаются.

- Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

Приложение № 3

к извещению №55з/12 о проведении запроса котировок

на закупку высокоточного цифрового двухспектрального пирометра для НИТУ «МИСиС»

ПРОЕКТ  1

- Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

Договор №

на  поставку высокоточного цифрового двухспектрального пирометра

для  НИТУ «МИСиС»

г. Москва		            					 "___"________ 2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности ректора Черниковой Алевтины Анатольевны, действующей на основании приказа Минобрнауки России от 21.05.2012 № 15-21/112 и Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Закупочной комиссии Заказчика от ______2012 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику высокоточный цифровой двухспектральный пирометр (далее – «товар»), в количестве, ассортименте, комплектности и на условиях, предусмотренных Спецификацией (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять товар и уплатить предусмотренную Договором цену.

1.2. Наименование товара по видам, моделям и иным признакам, цена товаров, требования к комплектности, характеристикам товара, данные об изготовителе, стране происхождения товара приведены в Спецификации.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения и составляет               (_                                         _) рублей, в том числе НДС ___________________.

2.2.  В цену Договора включены все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость материалов, оборудования, расходов на упаковку, маркировку, перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы,  гарантийное обслуживание, обучение работников, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Расчеты производятся в российских рублях.

2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением.

2.5. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки всего товара надлежащего количества, качества, комплектности и ассортимента, приемки товара по количеству и качеству на основании товарной накладной, счета, счета-фактуры Поставщика, акта приемки товара.

3. Срок, порядок поставки и приемки товара

3.1. Поставка товара должна быть произведена в срок до __час __ мин ___ г.

3.2. Не позднее указанной в п. 3.1 времени и даты поставки, весь товар надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента должен быть доставлен Поставщиком в место нахождения Заказчика по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4, комната Б-021 и передан Заказчику по товарной накладной.

Одновременно с товарной накладной на товар Поставщик передает Заказчику относящиеся к товару принадлежности, инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, иную документацию в соответствии с нормативными и нормативно-техническими актами, техническими условиями изготовителя.

3.3. Не позднее, чем за два рабочих дня до доставки товара Поставщик обязан уведомить Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара.

Товар поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; все виды погрузо-разгрузочных работ, включая  работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами и за свой счет.

3.4. Приемка товара по количеству производится Заказчиком по маркировке, транспортным и сопроводительным документам в следующем порядке:

3.4.1. В момент получения товара  -  по количеству тарных мест.

Одновременно может производиться приемка  по количеству единиц в каждом тарном месте, если товары переданы (поступили) без упаковки или тары, в открытой упаковке или таре, либо в поврежденной упаковке или таре.

3.4.2. При вскрытии упаковки на складе Заказчика – по количеству единиц в каждом тарном месте.

3.4.3. Отсутствие транспортных и сопроводительных документов не приостанавливает приемку товаров.

3.4.4. При передаче некомплектного товара (передаче меньшего количества товара) Заказчик, не позднее 14 дней со дня обнаружения, по телефону и в письменной форме (в том числе по факсу), предъявляет Поставщику требования об устранении нарушений в разумный срок. Результаты приемки товаров с недостатками подтверждаются актом приемки товаров по количеству, подписанным обеими сторонами.

3.5. О выявленных недостатках товара Заказчик не позднее 14 дней со дня их обнаружения по телефону и в письменной форме сообщает Поставщику. Допускается направление сообщения по факсу с факсимильным воспроизведением подписи уполномоченного лица.

3.6. Срок для замены некачественного товара – 30 дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.

3.7. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара  переходят к Заказчику со дня передачи товара.

3.8. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, на импортный товар - международным стандартам упаковки.

3.9. Маркировка  товара  должна  содержать:  наименование  изделия, наименование фирмы-изготовителя,  юридический  адрес  изготовителя,  дату выпуска.  Маркировка упаковки должна  строго  соответствовать  маркировке товара.

3.10. Упаковка   должна   обеспечивать   сохранность   товара   при транспортировке  и  погрузо-разгрузочных  работах   к   конечному   месту  эксплуатации.

3.11. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

4.1.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты качества). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.1.3. Застраховать товар за свой счет от всех рисков.

4.1.4. За два дня до поставки товара согласовывать с Заказчиком время доставки.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Договору по количеству, качеству, ассортименту и комплектации и оплату товаров в соответствии с условиями Договора после подписания товарной накладной, акта сдачи-приемки товара.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента или комплектации товара условиям Договора, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4.2. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

4.4.3. Осуществлять контроль за исполнением Договора, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Поставщика.

5. Качество товара, гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным, не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным и выпущен  к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.)

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя, иным обязательным и/или согласованным сторонами требованиям, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

Подобные стандарты должны быть самыми новейшими из тех, которые выпускаются соответствующим учреждением.

Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документы, удостоверяющие качество товара (паспорт, техническая и эксплуатационная документация на русском языке, сертификат качества изготовителя   (сертификат соответствия),  иные документы, требующиеся в соответствии с законодательством.  Вышеуказанные документы должны быть получены Заказчиком  до прибытия товаров, а в случае их неполучения Поставщик будет нести ответственность за все связанные с этим расходы.

При исполнении Договора Поставщик также предъявляет Заказчику документ, подтверждающий страну происхождения товара (при наличии такого документа), в отношении которого установлены условия его допуска на территорию Российской Федерации и данные документа.

5.3. Поставщик обязуется обеспечить передачу Заказчику товара, документации на него, без нарушения личных неимущественных и исключительных имущественных прав третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику со стороны третьих лиц претензий (исков), связанных с нарушением их авторских и/или исключительных прав, Поставщик обязуется урегулировать такие претензии за свой счет, а также  возместить Заказчику убытки.

5.4. На товар, поставляемый по Договору, устанавливается гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи его Заказчику.

5.5. В период  течения гарантийного срока  Поставщик за свой  счет проводит устранение недостатков в разумный срок.  В случае существенного нарушения требований к качеству товара, Заказчик вправе по своему выбору либо отказаться от исполнения Договора, либо потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.

Требования об устранении недостатков или о замене товара ненадлежащего качества могут быть предъявлены Заказчиком, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства.

5.6. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки товара, препятствующие его дальнейшему использованию, Заказчик  предъявляет Поставщику претензию. 	Поставщик обязуется в течение 30 дней с момента получения претензии устранить недостатки или полностью заменить некачественный товар. Все расходы,  связанные  с  заменой товара  производятся за счет Поставщика и Заказчиком не компенсируются.

5.7.  При замене товара ненадлежащего качества сторонами, а  в случае отказа Поставщика, Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт, в котором фиксируются недостатки, даты их обнаружения.

5.8. Если Поставщик в течение 30 дней с момента обращения Заказчика не произведет гарантийную замену товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.  Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате неисполнения его требований.

5.9.   В отношении товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества, Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.	Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, пожар, авария, землетрясение, занос, иные явления природы; б) юридического характера — акты или действия государственных органов о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального характера - война, военные действия, государственные перевороты, забастовки, эпидемии, введение карантина, а также иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона или Стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства,  обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного Договором срока поставки товара лишает Поставщика права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

7. Ответственность Сторон

7.1. Поставщик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации и Договором. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 15, 393 - 395  Гражданского кодекса  Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока поставки товара, передачу товара ненадлежащего качества, срока замены товара ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (одна десятая процента) от суммы неисполненного (несвоевременно/ненадлежаще) исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение срока оплаты товара, соответствующего по  количеству и качеству требованиям Договора, Заказчик  обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.4. Упущенная выгода ни одной из Сторон возмещению не подлежит.

7.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства  произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Поставщика.

7.6. В случае существенного нарушения Поставщиком без уважительных причин срока поставки, либо поставки товара ненадлежащего качества, недостатки которого не были устранены в течение 30 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, Заказчик вправе  отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков  без возмещения  Поставщику  каких-либо  расходов  или  убытков, вызванных односторонним отказом от исполнения Договора.  При этом Заказчик вправе оставить у себя (не возвращать Поставщику) поставленный товар (часть товара), оплатив Поставщику его стоимость.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров и/или в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней со дня получения претензии.

8.2. Если Стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

8.3. К правоотношениям Сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

9.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения о расторжении Договора.

9.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями Договора Заказчик  вправе отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекте соглашения о расторжении Договора, которое Поставщик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Поставщик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам.

10.3. Если в период исполнения Договора у Поставщика  возникнут обстоятельства, мешающие своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине.

10.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для Поставщика, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.

10.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

10.6. Любые уведомления  стороны по Договору, направленные другой Стороне  в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны, признаются действительными и имеющими законную силу в день доставки.

10.7.  Приложения к Договору,  являющиеся его неотъемлемой частью:

Спецификация (Приложение №1) – на __ листах.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, ИНН 7706019535 КПП 770601001, БИК 044525593,  расчетный счет 40503810602204000000, корреспондентский счет 30101810200000000593, ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, ОКПО 02066500, ОКВЭД 80.30, ОКАТО 45286596000, ОГРН 1027739439749, ОКОПФ 73, телефон (495) 955-00-10, факс (495) 647-60-01

Поставщик:

Подписи  сторон

От имени Заказчика:					От имени Поставщика:

И.о. ректора НИТУ «МИСиС»

А.А. Черникова		_________________ (___ _______)

Приложение №1

к Договору № ___на поставку ______ для НИТУ «МИСиС» от ___

Спецификация

Подписи сторон

От имени Заказчика:				От имени Поставщика:

И.о. ректора НИТУ «МИСиС»

А.А. Черникова		_________________ (___________________)