федеральное государственное  автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

|  | УТВЕРЖДЕНО Проректор по развитию имущественного комплекса НИТУ «МИСиС» ___________________ / О.Д. Абросимов / «___» ___________2016 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок  № 71з/16

на право заключения договора на поставку и установку комплекта мебели для оснащения рекреационной зоны 11-го этажа учебно-лабораторного корпуса «Б» НИТУ «МИСиС»

г. Москва,  2016 год

Содержание документации о проведении запроса котировок

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Раздел I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

4. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

5. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Раздел I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ III. ФОРМЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок, полная информация о котором указана в Информационной карте запроса котировок (далее – Информационная карта), любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о проведении запроса котировок на официальном сайте Заказчика  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://misis.ru/ (далее – официальный сайт).

Раздел I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», в действующей редакции, опубликованной в Единой информационной системе до даты публикации извещения о проведении запроса котировок).

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок регулируется настоящей документацией о проведении запроса котировок.

1.2. Заказчик

Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о проведении запроса котировок.

1.3. Предмет запроса котировок. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о проведении запроса котировок, в том числе в проекте Договора.

1.3.2. Победивший Участник запроса котировок должен будет осуществить поставку товаров/выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок, в течение периода времени, указанного в Информационной карте.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора

Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам запроса котировок.

1.5. Порядок оплаты

Порядок оплаты за поставленные товары/выполненные работы/оказанные услуги определяется в проекте Договора, прилагаемом к документации о проведении запроса котировок, и указан в Информационной карте.

1.6. Требования к Участникам закупки

1.6.1. К Участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1) непроведение банкротства в отношении физического лица;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки не является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания).

1.6.2. Заказчик вправе установить дополнительные квалификационные требования к Участникам закупки, которые указаны в Информационной карте.

1.6.3. В случае, если несколько юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступают на стороне одного участника закупки (далее – группа лиц), то каждый из них должен соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным п.1.6.1. настоящего раздела. В совокупности группа лиц должна соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным в Информационной карте.

1.6.4. Требования, указанные в п. 1.6.1. документации о проведении запроса котировок предъявляются  ко всем Участникам закупки.

1.6.5. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения котировочной заявки. Размер обеспечения котировочной заявки не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Договора. Информация об обеспечении заявки содержится в Информационной карте.

Способом обеспечения заявки на участие в закупке является внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа или предоставление безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно.

- Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в закупке, включают:

- а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации, и  заявки на участие в закупке, а также обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора, в случае, если такая обязанность установлена условиями  документации о закупке;

- б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке.

1.6.6. Обеспечение заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня:

а) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от закупки;

б) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после окончания приема заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки;

в) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке  и отозвавшему такую заявку до дня и времени начала процедуры закупки - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

г) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в  закупке, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке - в течение пяти рабочих дней со дня заключения  договора с таким участником;

д) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к участию в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола;

е) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем закупки, за исключением участника закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола;

ж) участнику закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй номер - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки или с таким участником закупки;

з) победителю закупки - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.6.7. Обеспечение заявки может быть удержано в случае уклонения победителя процедуры закупки, или иного участника закупки, с которым по результатам закупки должен быть подписан договор,  от заключения договора, а также в случае изменения и (или) отзыва котировочной заявки участником закупки после истечения срока окончания подачи котировочных заявок.

1.6.8. Для участия в запросе котировок, Участник закупки должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;

- представить заявку, соответствующую требованиям документации о проведении запроса котировок.

1.7. Обеспечение исполнения договора

1.7.1. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения договора, информация об этом требовании содержится в Информационной карте.

1.7.2. Способом обеспечения исполнения договора является внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа или предоставление безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно.

1.7.3. Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, информация об этом требовании содержится в Информационной карте.

1.7.4. Срок предоставления обеспечения исполнения договора должен превышать срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара не менее чем на один месяц.

- 1.7.5. При выборе Победителем запроса котировок (иным Участником запроса котировок) в качестве способа обеспечения исполнения договора банковской гарантии – такой Участник обязан предоставить банковскую гарантию по форме, установленной Заказчиком.

При этом к банковской гарантии прилагается надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление банковской деятельности, а также заверенные копия документа, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени Гаранта.

1.7.6. Если Победителем запроса котировок, с которым заключается договор, является бюджетное или казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется, в том числе при оплате с авансовым платежом.

1.7.7. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) – в течение десяти рабочих дней со дня исполнения договора.

1.8. Расходы на участие в запросе котировок

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки и участием в запросе котировок. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс закупки.

1.9. Преференции

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются в случае, когда это указано в Информационной карте.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

2.1. Для участия в запросе котировок Участник закупки должен подать в запечатанном конверте котировочную заявку со всеми приложениями, оформленную по форме и в порядке, в полном соответствии с  требованиями документации о проведении запроса котировок.

2.2. К котировочной заявке Участником закупки прилагаются документы, указанные в Информационной карте.

2.3. Признание запроса котировок несостоявшимся

- 2.3.1. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок будет получена только одна котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

- 2.3.2. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного документацией о проведении запроса котировок,  будет получена только одна котировочная заявка, Закупочная комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящей документацией о проведении запроса котировок. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик  заключает  договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

- 2.3.3. Если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок, будет  принято решение о несоответствии всех Участников закупки, требованиям,  предъявляемым к Участникам  закупки, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного Участника закупки и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается  несостоявшимся.

- 2.3.4. Если только один Участник закупки будет признан участником запроса котировок, Заказчик  заключает  договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3.1. Содержание документации о проведении запроса котировок

3.1.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, проект Договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за семь дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора  не превышает пятьсот тысяч рублей – за пять дней, до дня окончания приема котировочных заявок.

3.1.2. Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию о проведении запроса котировок, включая изменения, дополнения и разъяснения к такой документации, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации о проведении запроса котировок, или же предоставление котировочной заявки, не отвечающей всем требованиям документации о проведении запроса котировок, может привести к отклонению заявки на участие в запросе котировок на этапе ее рассмотрения.

3.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса котировок в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о проведении запроса котировок и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.

3.2. Разъяснение документации о проведении запроса котировок

3.2.1. При проведении запроса котировок какие-либо переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с Участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения запрос котировок может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации о проведении запроса котировок.

3.2.2. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок. Запрос о разъяснении направляется в письменной форме по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте.

3.2.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.

3.2.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации о проведении запроса котировок по запросу Участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. Заказчик направляет по электронной почте разъяснения положений документации о проведении запроса котировок Участникам закупки, которым Заказчик  предоставил такую документацию на бумажном носителе. При необходимости, срок подачи заявок на участие может быть продлен на срок, достаточный для учета участником закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок при подготовке заявок на участие в запросе котировок, но не менее чем  два рабочих дня. Разъяснение положений документации  о  проведении запроса котировок не должно изменять ее суть.

3.2.5. Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

3.3. Изменения в документации о проведении запроса котировок

3.3.1. Заказчик не менее чем за один рабочий день до дня окончания подачи заявок вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос Участника закупки  принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений и в течение одного рабочего дня направляются всем Участникам закупки, которым была предоставлена документация о проведении запроса котировок в письменной форме.

3.3.2. Любое изменение документации о проведении запроса котировок является неотъемлемой ее частью.

3.3.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, срок подачи  котировочных заявок  должен быть продлен на срок не менее чем  два рабочих дня.

3.4. Отказ от проведения запроса котировок

3.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не менее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса котировок.

3.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

4. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

4.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки

4.1.1. Котировочная заявка, подготовленная Участником закупки, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

4.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав котировочной заявки

4.2.1. Котировочная заявка на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей должна содержать:

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок (оригинал) (форма № 1);

б) анкету участника закупки по установленной в документации о проведении запроса котировок форме (форма № 2);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) (при наличии печати) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в Информационной карте  установлено такое требование к участникам закупки;

д) подтверждение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

е) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, в случае, если в Информационной карте содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок (копия такого поручения) или оригинал безотзывной банковской гарантии);

е.1) согласие участника закупки – физического лица на обработку персональных данных;

ж) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг (оригиналы) (форма № 3). В случаях, предусмотренных в Информационной карте, также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

з) наименование закупаемых товаров, работ, услуг (в форме № 1);

и) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок (в форме № 1);

к) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (в форме № 1);

4.2.2. Котировочная заявка может содержать иные сведения и документы или копии документов, перечень которых определен в Информационной карте, подтверждающие соответствие котировочной заявки, представленной участником закупки, требованиям,  установленным  документацией о проведении запроса котировок.

- 4.2.3. Подача заявки на участие в запросе котировок группой лиц:

- Заявка на участие в закупке от группы лиц подается одним лицом, действующим от имени остальных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на основании надлежащим образом оформленной доверенности юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и с предоставлением документа, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, из которого следует, что указанные в заявке участники закупки выступают на стороне одного участника закупки.  Заявка должна содержать информацию о получателе оплаты по договору за выполненные обязательства  и реквизиты, на которые она производится. В случае оплаты нескольким получателям указывается размер в отношении каждого получателя и его реквизиты.

- 4.2.4. Сведения о качественных характеристиках товаров/работ/услуг

4.2.4.1.	 Описание подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) производится по полному перечню показателей (количественных и качественных характеристик), установленных в Части II «Техническое задание» настоящей документации, с использованием принятых в соответствующей области деятельности единиц измерения и общепринятых сокращений.

Участник закупки вправе указать дополнительные количественные и качественные характеристики.

4.2.4.2.	 Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров (объемы выполняемых работ/оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ, указанные в Части II «Техническое задание» настоящей документации и в сведениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг участника закупки должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке (выполнению, оказанию) участником закупки, Части II «Техническое задание» настоящей документации, котировочная заявка признается несоответствующей требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе в соответствии с п. 6.1.2. настоящей документации.

4.2.4.3.	 При описании товара подлежащего поставке (применяемого при выполнении работ, оказании услуг) указываются сведения о модели (марке, типе, модификации и т.п.), производителе товара, стране происхождения товара, а также товарном знаке (при наличии). При описании характеристик товара не допускается использование слов «не более», «не менее», «менее», «до», «от», «более», «лучше», «больше», «меньше», «ниже», «выше», «шире», «уже», «или», «либо», «свыше», «уже», «шире», «превышает», «может быть», «должно быть» и символов «<», «>», «≤»,  «≥» и подобное описание характеристик в виде неконкретных значений, если описываемый параметр имеет конкретное значение.

- Описание не должно допускать двойного толкования и употребления словосочетания «или эквивалент», «или аналог».

4.3. Количество заявок на участие в запросе котировок

4.3.1. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

4.3.2. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

4.4. Форма предложения запроса котировок по цене Договора

4.4.1. Участник закупки, направляя котировочную заявку, заявляет о своем согласии поставить товары/выполнять работы/оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок. При этом Участник закупки указывает в заявке в Форме 1. «Форма котировочной заявки» сведения о цене Договора в пределе, не превышающем начальную цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.4.2. В случае если Участник закупки не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора, то Участником в составе документов заявки должно быть представлено основание освобождения от уплаты НДС. В случае если по результатам запроса котировок с таким участником будет заключен договор, то цена договора снижается на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой договора в соответствии с Разделом 7. «Заключение договора по итогам запроса котировок».

4.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями

Валютой, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями,  является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

5. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

5.1. Место и срок подачи и регистрации котировочных заявок

5.1.1. Участник закупки должен в срок и по адресу, указанным в Информационной карте, подать котировочную заявку в письменной форме в запечатанном конверте.

5.1.2. Каждая котировочная заявка, поступившая в срок, регистрируется, и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

5.1.3. По требованию Участника закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.1.4. Котировочные заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются Участникам закупки, подавшим такие заявки, по их запросу о возврате в течение  трех рабочих  дней со дня получения такого запроса без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка.

5.1.5. Котировочные заявки, полученные после окончания срока подачи  заявок на участие в запросе котировок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки. При этом срок хранения таких заявок составляет три месяца.

5.2. Отзыв котировочных заявок

5.2.1. Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отозвать такую заявку не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте.

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

6.1.1. Закупочная комиссия на следующий день после дня окончания приема котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает  котировочные заявки с целью определения соответствия каждого Участника закупки  требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким Участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным документацией о проведении запроса котировок.

6.1.2. Участнику закупки  будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:

а) непредставления  копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

б) несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса котировок;

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок.

6.1.3.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в  котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой Участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

6.2. Определение победителя запроса котировок

6.2.1. Победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими Участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

6.2.2. На  основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок Заказчик  составляет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок,  содержащий сведения о всех участниках запроса котировок, подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и Заказчиком  непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

- Если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок будет  принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям,  предъявляемым к участникам  закупки, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается  несостоявшимся.

6.2.3. В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте запроса о разъяснении результатов проведения запроса котировок на бумажном носителе  от Участника  закупки, Заказчик  представляет Участнику закупки, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

7.1. По итогам запроса котировок заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке Участника запроса котировок, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок.

- 7.1.1. В случае, если победителем закупки признана группа лиц, договор заключается со всеми юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного участника закупки, который может быть подписан как одним лицом, действующим от имени остальных лиц на основании надлежащим образом оформленной доверенности, так и с каждым юридическим или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

Группа лиц солидарно отвечает перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам закупки.

7.1.2. Цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении запроса котировок. Цена договора подлежит снижению на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой цены договора, в случае,  когда Победитель запроса котировок (иной Участник закупки), не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1.3. Договор должен быть заключен в срок, установленный в Информационной карте.

7.1.4. Победитель запроса котировок (иной Участник запроса котировок) обязан заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок и  котировочной заявки, а также  до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о проведении запроса котировок.

7.1.5. В случае если Участник запроса котировок, обязанный заключить договор, не предоставил в срок, указанный в пункте 7.1.3. настоящего раздела, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника запроса котировок от заключения Договора внесенное обеспечение заявки такому Участнику не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о проведении запроса котировок).

- 7.1.6. В случае уклонения Победителя запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер.

- 7.1.7. После определения победителя запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем запроса котировок либо при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора с Участником закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- 1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- 2.1) проведения банкротства в отношении физического лица;

- 2.2) при установлении, что участник закупки является офшорной компанией;

- 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заявках на участие в закупках;

- 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок, с которым заключается такой договор, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных подпунктом 7.1.5. настоящей документации  и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым  Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также документы, подтверждающие такие факты. Протокол подписывается Заказчиком  в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.  Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.  Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик  отказывается заключить договор.

7.1.9. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенных таким участником  в котировочной заявке. При этом цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении запроса котировок. Такой участник  не вправе отказаться от заключения договора.

- 7.1.10. Цена договора является твердой и не может изменяться ни при заключении договора, ни в ходе исполнения договора, за исключением случаев:

- 1) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии, в порядке предусмотренном Положением о закупках, за исключением случаев заключения договора на энергосервис;

- 2) поставки дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг, установленных в договоре,  Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять  процентов такой цены договора;

3) сокращения потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены договора;

4) снижения цены договора по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

5) снижения цены договора на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой цены договора, в случае заключения договора с победителем закупки (иным Участником закупки), который не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1.11. Порядок внесения изменений и дополнений в договор  при  его заключении или  исполнении  устанавливается проектом договора и действующим законодательством.

- 7.1.12. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством Российской Федерации.

7.1.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по договору.

- 8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

- 8.1. Если только один участник закупки будет признан участником запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения котировочных заявок обязан передать такому участнику закупки, проект договора на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

- 8.2. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка и указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения котировочной заявки обязан передать участнику закупки, подавшему единственную котировочную заявку, проект договора на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

- 8.3. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторное размещение закупки путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

Раздел I.3. Информационная карта запроса котировок

Следующая информация и данные для конкретного запроса  котировок на подлежащие поставке товары (работы, услуги) изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. настоящей документации о запросе  котировок. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I.2. настоящей документации о запросе котировок.

Раздел 1. Сведения о способе закупки

| Вид и способ закупки | Запрос котировок |
| --- | --- |

Раздел 2. Сведения о заказчике

| Наименование заказчика | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование: НИТУ «МИСиС» или МИСиС. |
| --- | --- |
| Место нахождения заказчика | 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4 |
| Почтовый адрес заказчика | 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4 |
| Адрес электронной почты | E-mail: konkurs@misis.ru |
| Номер контактного телефона заказчика, факс | Телефон: + 7 (495) 647-23-14 |
| Контактное лицо | Иващенко Валентина Владимировна |

Раздел 3. Сведения о предмете закупки

| Предмет договора | Право заключения договора на поставку и установку комплекта мебели для оснащения рекреационной зоны 11-го этажа учебно-лабораторного корпуса «Б» НИТУ «МИСиС» |
| --- | --- |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, 11-й этаж. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Техническом задании (часть II) настоящей документации и Проекте договора (часть IV) настоящей документации. Сроки поставки, сборки и установки: не более 7 (семи) календарных дней с момента заключения договора. При этом срок поставки – не более 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора, срок установки и сборки – не более 2 (двух) календарных дней с момента поставки товара. |
| Начальная (максимальная) цена договора (лота) (или сведения о цене единицы товара, работ, услуг) | 483 691,50 (четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 50 копеек, в том числе НДС 18%: 73 783,45 рублей. При этом, стоимость товара составляет не более 95% от цены договора; стоимость сборки и установки товара составляет оставшуюся сумму от цены договора. Начальная (максимальная) цена договора определена на весь период поставки товаров. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) | Предлагаемая Участником закупки цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей Информационной карте. Участник производит расчет цены договора по представленным Заказчиком видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (Часть II) настоящей документации. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником закупки. В цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар и фурнитуру, упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж, вывоз упаковки, сборку и установку товара. |
| Валюта цены заявки на участие в запросе котировок | Предлагаемая Участником цена договора, должна быть выражена в российских рублях. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма - Безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора (часть IV) документации. |

Раздел 4. Сведения о размещении

| Сайты в сети «Интернет» на которых размещена информация о проведении запроса котировок | Сайт, на котором размещена документация, и будут размещаться все возможные изменения и протоколы: официальный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://misis.ru/ (далее – официальный сайт) |
| --- | --- |
| Срок, место и порядок предоставления документации о запросе котировок | Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о проведении запроса котировок на официальном сайте. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации | Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса котировок в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Плата не установлена. |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | Дата начала предоставления разъяснений положений документации «20» сентября 2016 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации «26» сентября 2016 года. Форма - письменно или в форме электронного документа. Порядок предоставления разъяснений положений документации указан в ч. 3.2. Раздела I.2. настоящей документации |
| Порядок, место и дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Котировочные заявки будут приниматься по рабочим дням с «19» сентября 2016 г. по «26» сентября 2016 г. с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., в пятницу до 17 ч. 00 мин., по адресу Заказчика: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 3 этаж, комната 319, телефон +7 (495) 647-91-88 (89). Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении запроса котировок и документацию. |
| Место и дата рассмотрения заявок участников запроса котировок | «27» сентября 2016 г. по адресу Заказчика: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 3 этаж, комната 319. |
| Место и дата оценки заявок участников запроса котировок, подведения итогов запроса котировок | «27» сентября 2016 г. по адресу Заказчика: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 3 этаж, комната 319 |
| Срок подписания договора | Договор заключается с Победителем запроса котировок в соответствии с Проектом договора (часть IV настоящей документации) и с учетом предложений Победителя. Срок, в течение которого победитель закупки или участник закупки, с которым в соответствии с условиями настоящей документации заключается договор, должен подписать проект договора и предоставить его Заказчику - не менее чем три дня, но не более чем десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. Договор должен быть заключен не позднее 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. |

Раздел 5. Требования, предъявляемые к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к способу отгрузки товара, к результатам работы/услуги, а также требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям Заказчика | Подробно указаны в Техническом задании (часть II) настоящей документации и Проекте договора (часть IV) настоящей документации |
| --- | --- |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Указаны в пункте 4.2.4. настоящей документации. |
| Требования к оформлению заявки | Участник закупки подает котировочную заявку в письменной форме в запечатанном конверте с указанием номера и наименования закупки. При подаче котировочной заявки в конверт с заявкой необходимо вложить электронный носитель, содержащий файлы в формате Word c котировочной заявкой, анкетой участника закупки, сведениями о качественных характеристиках товаров. |
| Преференции | Не предусмотрены |

Раздел 6. Требования к участникам запроса  котировок

| Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок | Чтобы претендовать на право заключения договора, Участник закупки должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п. 1.6.1. Раздела I.2. настоящей документации: - отсутствие у Участника закупки судебных решений по делам, связанных с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта или договора в течение последних двух лет, предшествующих размещению информации о закупке в единой информационной системе. |
| --- | --- |
| Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в ч. 4.2. Раздела I.2. настоящей документации. |
| Обеспечение заявок | Обеспечение заявки не требуется. |
| Реквизиты для перечисления обеспечения заявок | Обеспечение заявки не требуется. |
| Размер обеспечения исполнения договора Срок предоставления обеспечения исполнения договора. | Обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по договору | Обеспечение исполнения договора не требуется. |

Раздел 7. Прочие условия

| Критерии и порядок оценки котировочных заявок | Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок. Стоимость поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг указывается в заявке Участника цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. В случае участия в процедуре закупки физических лиц, а также организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС и в случае указания ими в заявке предлагаемой цены договора без НДС, сопоставление цен заявок таких участников будет осуществляться с предоставленными ценами остальных участников, уменьшенными на величину НДС. |
| --- | --- |
| Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок на поставляемые товары составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта о выполненных работах по установке обеими сторонами. |

ЧАСТЬ II.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Цели закупки: оснащение мебелью рекреационной зоны 11-го этажа УЛК «Б» НИТУ "МИСиС", с целью создания комфортных условий учебы и работы студентов и работников.

2. Требования к поставке товаров:

2.1. Поставляемый товар  должен быть  новым, то есть не бывшим в эксплуатации,  не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенный к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара и соответствовать требованиям, изложенным в Перечне товаров (Спецификации).

2.2. Товар должен в точности соответствовать по цвету, фактуре, линейным размерам и функциональному назначению элементов товара требованиям, указанным Заказчиком. Учитывая геометрическую сложность помещений (рекреационных зон), допускаются расхождения в габаритных размерах не более ±2 мм.

2.3. Товар не должен быть выставочным экземпляром и иметь дефекты, связанные с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению.

2.4. Выделение вредных химических веществ из товара не должно создавать в помещениях концентраций, превышающих нормативные уровни, установленные действующими санитарными правилами и нормами / нормативами.

2.4.1. Материалы, используемые для изготовления товара, должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

2.5. Товар должен соответствовать требованиям установленных технических регламентов, в том числе:

- «ТР ТС 025/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции» (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32);

- ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;

- ГОСТ 19120-93 «Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний»;

- ГОСТ 32289-2013 «Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия»;

- ГОСТ 938.18-70 «Кожа. Метод определения воздухопроницаемости».

3. Требования к упаковке и маркировке товара:

3.1. Весь товар должен быть в неповреждённой заводской упаковке, в соответствии с ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.2. Упаковка должна иметь заводскую маркировку, в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

4. Перечень товаров (Спецификация)

| №/№ | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным (потребительским) свойствам товара и другие требования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Банкетка | - Банкетка предназначена для размещения на ней в сидячем положении. Банкетка используется в помещениях и предназначена для эксплуатации внутри помещений общественного характера. Банкетка должна состоять из каркаса, алюминиевой рамы, и мягкого эргономичного сидения. Банкетка полностью должна быть устойчива к санитарно-дезинфекционной обработке. Сиденье должно быть изготовлено из искусственной кожей и быть устойчивым к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. - Предельное отклонение от габаритных размеров не более ±2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 714x704x425 мм; Высота сиденья не менее 425 мм. Глубина сиденья не менее 560 мм. Ширина сиденья не менее 650 мм. Каркас: материал – ЛДСП, толщиной не менее 25 мм. Цвет- серый металлик. Опоры: алюминиевая рама из профиля. Ножки должны быть декорированы вставками из МДФ. Подушка: материал – искусственная кожа, имитация матовой классической кожи для офисной и мягкой мебели на хлопчатобумажной основе. Характеристики материала: ППУ не менее 30 кг/ м3., Состав: хлопок не менее 75%, полиуретан не менее 25%. Плотность: 280+10% г/кв.м. Тест Martindale более 50000 циклов. Цветоустойчивость- не менее 5 единиц. Воздухопроницаемость от 200 до 720 мл/см*ч.(ГОСТ. 938.18-70) Цвет ткани: Светло – зеленый. Отклонения по оттенку не допустимы. Товар должен быть из одной партии. Рабочая нагрузка на посадочное место — не менее 140 кг. | - 2 |
|  | Кресло | - Предельное отклонение от габаритных размеров не более ±2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 714x704x800 Высота сиденья не менее 425 мм. Глубина сиденья не менее 560 мм. Ширина сиденья не менее 650 мм. Каркас: материал – ЛДСП, толщиной не менее 25 мм. Цвет- серый металлик. Опоры: алюминиевая рама из профиля. Ножки должны быть декорированы вставками из МДФ. Подушка и спинка: материал – искусственная кожа, имитация матовой классической кожи для офисной и мягкой мебели на хлопчатобумажной основе. Характеристики материала: ППУ не менее 30 кг/ м3., Состав: хлопок не менее 75%, полиуретан не менее 25%. Плотность: 280+10% г/кв.м. Тест Martindale более 50000 циклов. Цветоустойчивость- не менее 5 единиц. Воздухопроницаемость от 200 до 720 мл/см*ч.(ГОСТ. 938.18-70) Цвет ткани: Светло – серый. Отклонения по оттенку не допустимы. Товар должен быть из одной партии. Рабочая нагрузка на посадочное место — не менее 140 кг. | - 2 |
|  | Диван двухместный | - Диван предназначен для размещения на нем в сидячем положении. Диван используется в помещениях и предназначен для эксплуатации внутри помещений общественного характера. Диван должен состоять из каркаса, алюминиевой рамы, двух мягких эргономичных сидений и спинок. - Спинки дивана должны крепиться к основанию с помощью алюминиевых планок из профиля, быть съемными и не зависимыми друг от друга. Диван должен иметь возможность трансформироваться для создания различных дизайнов интерьера, в том числе иметь возможность преобразовываться в банкетку и кресло в различных сочетаниях. - Диван полностью должен быть устойчив к санитарно-дезинфекционной обработке. Сиденья и спинки должны быть изготовлены из искусственной кожи и быть устойчивы к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. - Предельное отклонение от габаритных размеров не более ±2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 1409x704x800 мм. Высота сиденья не менее 425 мм. Глубина сиденья не менее 560 мм. Ширина сиденья не менее 650 мм. Каркас: материал – ЛДСП, толщиной не менее 25 мм. Цвет- серый металлик. Опоры: алюминиевая рама из профиля. Ножки должны быть декорированы вставками из МДФ. Подушка и спинка: материал – искусственная кожа, имитация матовой классической кожи для офисной и мягкой мебели на хлопчатобумажной основе. Характеристики материала: ППУ не менее 30 кг/ м3., Состав: хлопок не менее 75%, полиуретан не менее 25%. Плотность: 280+10% г/кв.м. Тест Martindale более 50000 циклов. Цветоустойчивость- не менее 5 единиц. Воздухопроницаемость от 200 до 720 мл/см*ч.(ГОСТ. 938.18-70) Цвет ткани: Светло – серый. Отклонения по оттенку не допустимы. Товар должен быть из одной партии. Рабочая нагрузка на одно посадочное место — не менее 140 кг. | - 5 |
|  | Двухместный модуль левый | - Модуль правый представляет собой единую конструкцию, состоящую из кресла (в правой части) и кофейного столика (в левой части), имеющих общее основание -каркас. - Модуль используется в помещениях и предназначен для эксплуатации внутри помещений общественного характера. Модуль должен состоять из каркаса, алюминиевой рамы, одного мягкого эргономичного сидения, спинки и кофейного столика. - Спинка модуля должна крепиться к основанию с помощью алюминиевой планки из профиля, быть съемной и не зависимой друг от друга. Модуль должен иметь возможность трансформироваться для создания различных дизайнов интерьера, в том числе иметь возможность преобразовываться в сочетании (банкетка со столиком). - Модуль полностью должен быть устойчив к санитарно-дезинфекционной обработке. Сидение и спинка модуля должна быть изготовлена из искусственной кожи, столик – из материала ЛДСП. Вся конструкция должна быть устойчива к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. - Предельное отклонение от габаритных размеров не более ±2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 1409x704x800 мм. Высота сиденья не менее 425 мм. Глубина сиденья не менее 560 мм. Ширина сиденья не менее 650 мм. Каркас: материал – ЛДСП, толщиной не менее 25 мм. Цвет- серый металлик. Опоры: алюминиевая рама из профиля. Ножки должны быть декорированы вставками из МДФ. Подушка и спинка: материал – искусственная кожа, имитация матовой классической кожи для офисной и мягкой мебели на хлопчатобумажной основе. Характеристики материала: ППУ не менее 30 кг/ м3., Состав: хлопок не менее 75%, полиуретан не менее 25%. Плотность: 280+10% г/кв.м. Тест Martindale более 50000 циклов. Цветоустойчивость- не менее 5 единиц. Воздухопроницаемость от 200 до 720 мл/см*ч.(ГОСТ. 938.18-70) Цвет ткани: Светло – серый. Отклонения по оттенку не допустимы. Товар должен быть из одной партии. Рабочая нагрузка на посадочное место — не менее 140 кг. | - 2 |
|  | Двухместный модуль левый | - Модуль левый представляет собой единую конструкцию, состоящую из кресла (в левой части) и кофейного столика (в правой части), имеющих общее основание -каркас. - Модуль используется в помещениях и предназначен для эксплуатации внутри помещений общественного характера. Модуль должен состоять из каркаса, алюминиевой рамы, одного мягкого эргономичного сидения, спинки и кофейного столика. - Спинка модуля должна крепиться к основанию с помощью алюминиевой планки из профиля, быть съемной и не зависимой друг от друга. Модуль должен иметь возможность трансформироваться для создания различных дизайнов интерьера, в том числе иметь возможность преобразовываться в сочетании (банкетка со столиком). - Модуль полностью должен быть устойчив к санитарно-дезинфекционной обработке. Сидение и спинка модуля должна быть изготовлена из искусственной кожи, столик – из материала ЛДСП. Вся конструкция должна быть устойчива к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. - Предельное отклонение от габаритных размеров не более ±2 мм. Габаритные размеры (ШхГхВ): не менее 1409x704x800 мм. Высота сиденья не менее 425 мм. Глубина сиденья не менее 560 мм. Ширина сиденья не менее 650 мм. Каркас: материал – ЛДСП, толщиной не менее 25 мм. Цвет- серый металлик. Опоры: алюминиевая рама из профиля. Ножки должны быть декорированы вставками из МДФ. Подушка и спинка: материал – искусственная кожа, имитация матовой классической кожи для офисной и мягкой мебели на хлопчатобумажной основе. Характеристики материала: ППУ не менее 30 кг/ м3., Состав: хлопок не менее 75%, полиуретан не менее 25%. Плотность: 280+10% г/кв.м. Тест Martindale более 50000 циклов. Цветоустойчивость- не менее 5 единиц. Воздухопроницаемость от 200 до 720 мл/см*ч.(ГОСТ. 938.18-70) Цвет ткани: Светло – серый. Отклонения по оттенку не допустимы. Товар должен быть из одной партии. Рабочая нагрузка на посадочное место — не менее 140 кг. | - 1 |
|  | Стол для переговоров | Предельное отклонение от габаритных размеров не более ±2 мм. Размеры (ДхШхВ): 2000х1000х742 мм. Столешница должна иметь размер не менее 2000х1000 мм, материал ЛДСП, толщиной не менее 32 мм. Цвет: светлый дуб. Облицовка кромки ABS, толщиной не менее 2 мм в цвет. Фронталь: материал ЛДСП, толщиной не менее 18 мм. Цвет: светлый дуб Облицовка PVC, толщиной не менее 0,4 мм в цвет. Опоры: металлокаркас из профиля сечением 60х30 мм цвета серебристый металлик со вставкой ЛДСП 25 мм. Цвет: светлый дуб Опоры должны иметь регулировку для выравнивания по высоте с учетом не ровностей пола. | - 1 |
|  | Стол – парта | Предельное отклонение от габаритных размеров не более ±2 мм. Размеры (ШхГхВ): 1400х600х750мм Столешница: материал – ЛДСП, толщиной не менее 25 мм, Облицовка кромки –ABS, толщиной не менее 2 мм в цвет. Цвет светлый дуб Боковина: материал – из металлического профиля. Фронталь: материал – ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Цвет светлый дуб Облицовка кромки – PVC, толщиной не менее 0,4 мм в цвет. Опоры должны иметь регулировку для выравнивания по высоте с учетом не ровностей пола. | - 3 |
|  | Конференц-кресло (рама-каркас металлическая) | Предельное отклонение от габаритных размеров не более ±2 мм. Габаритные размеры: - высота по сидению не менее 465 мм; - высота по спинке не менее 855мм; - ширина по сиденью не менее 450 мм; - глубина по низу каркаса 500мм; - глубина посадочного места 460мм; Конференц-кресло должно иметь: Раму-каркас металлическую, диаметром не менее 11мм, цвет хром. Каркас сидения-спинки должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром не менее 11 мм. Кресло, должно быть, протестировано в соответствии с CATAS 146302 и CATAS 149351. Обивка сиденья и спинки должны быть из искусственной кожи. Обивка должна иметь следующие характеристики: Хлопок не менее 30%, полиуретан не менее 70%. Воздухопроницаемость – 54 мл/см² час. Паропроницаемость – 1,.3 мг/см² час. Гигроскопичность – 6,0 %. Устойчивость к истиранию: не менее 150 000 циклов (тест BS 5690 Martindale). Устойчивость к изгибу - более 500 000 циклов. Цветоустойчивость к свету: не менее 4 балла (TEST АSTM D-3597) Цвет: Красный Вес кресла не более 8 кг. Рабочая нагрузка — не менее 120 кг. | - 10 |

ЧАСТЬ III.  ФОРМЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочная заявка

на участие в закупке

«Закупка и  установка комплекта  мебели для оснащения рекреационной зоны 11-го этажа учебно-лабораторного корпуса «Б» НИТУ «МИСиС»

Изучив документацию № 71з/16 о проведении запроса котировок на закупку и установку комплекта мебели для оснащения рекреационной зоны 11-го этажа учебно-лабораторного корпуса «Б» НИТУ «МИСиС», а также нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением закупки

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица участника размещений закупки)

действующего на основании ____________________ (указать наименование документ(ов) и его реквизиты), сообщает о своем согласии участвовать в проведении запроса котировок на условиях, установленных в указанных выше документах и исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

В случае признания победителем в проведении запроса котировок и в других установленных законодательством случаях _______________________________ (наименование участника  закупки)  согласно (согласен)  заключить договор и осуществить ____________ (указать предмет закупки)  в соответствии с требованиями заказчика и  на условиях, которые указаны в настоящей заявке.

Предлагаемая цена договора: _______________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___%  __________ (сумма цифрами и прописью)  рублей / если участник закупки освобожден от уплаты НДС указывается «без учета НДС» и реквизиты документа – основания освобождения от уплаты НДС.

В цену Договора включены следующие расходы:__________________________ (перечислить с учетом требований Информационной карты).

Настоящим декларируем о соответствии участника закупки:

____________________________________________________________________________

(наименование участника)

следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) непроведение банкротства в отношении физического лица;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

Приложения к заявке:

(перечислить все приложенные документы с указанием количества страниц):

Должность                                      	подпись  	расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

ФОРМА 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Содержание информации | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника закупки (ф.и.о. физического лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения юридического лица (паспортные данные, сведения о месте жительства для физ. лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5. | Должность, ф.и.о. руководителя организации |  |
| 6. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Участника закупки, дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 7. | Банковские реквизиты Для юридического лица – нерезидента Российской Федерации: должны быть указаны реквизиты банка-корреспондента, находящегося на территории Российской Федерации для перечисления денежных средств по оплате договора. |  |
| 8. | Номера контактных телефонов и факса (с указанием кода) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |
| 10. | Является ли участник закупки субъектом малого или среднего предпринимательства (указать «да/нет») |  |

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

ФОРМА 3. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

Сведения о качественных характеристиках товаров/работ/услуг

Заполняется Участником закупки в соответствии с подпунктом 4.2.4. настоящей документации

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

- ФОРМА 4.Согласие участника закупки – физического лица на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, __________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника процедуры закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:_____________________________________

ИНН ____________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, необходимых для участия в процедурах закупок в соответствии с Положением о закупках НИТУ «МИСиС».

Оператор, получающий настоящее согласие: НИТУ «МИСиС», зарегистрировано по адресу:

Россия, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес НИТУ «МИСиС» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ,  а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда НИТУ «МИСиС» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение НИТУ «МИСиС» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (_____________________)

(подпись)                             	 ФИО

ЧАСТЬ IV.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_

на поставку и установку комплекта мебели для НИТУ "МИСиС

г. Москва                                                                                             «___» __________ 201__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по развитию имущественного комплекса Абросимова Олега Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 16/1-07 от 23.01.2016 г., с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Закупочной комиссии Заказчика от ______201__ г. (протокол ______) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику комплект мебели для оснащения рекреационной зоны 11-го этажа учебно - лабораторного корпуса  «Б» НИТУ "МИСиС" в соответствии с  Техническим заданием  к настоящему Договору (далее – товар) на условиях, предусмотренных Договором, а также осуществить сборки и установку, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Договора.

1.2. Наименование, характеристики, требования к комплектности, количество, цена товара, данные об изготовителе, стране происхождения и цене товара приведены в Техническом задании (Приложение № 1). Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанной в Договоре,  несет  Поставщик.

1.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым, ранее не использованным, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, свободен от любых притязаний третьих лиц.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, и составляет _____ (______) рублей, в том числе НДС.

При этом стоимость товара составляет _____ рублей, в том числе НДС ____,  (не более 95% от цены договора)

стоимость установки и сборки составляет ____ рублей, в том числе НДС ___. (оставшуюся сумму от цены договора).

2.2. В цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги (включая НДС), сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар и фурнитуру, упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, подъем на этаж, вывоз упаковки, сборку и установку товара.

2.3. Расчеты производятся в российских рублях.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением.

2.5. Оплата осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о выполненных работах (Приложение №3) на основании счета и подписанной Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

(Пункты 2.6-2.7 удалить, если Поставщик освобожден от НДС)

2.6. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) выполнения работ, поставки товара Поставщик  обязан выставить и передать Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса РФ. (В случае отдалённости контрагента Поставщика добавить в договоре: « направить в адрес Заказчика почтой, заказным письмом  счет-фактуру, выслав предварительно сканированный образ по электронной почте с приложением даты отправки оригинала счета-фактуры). Счета-фактуры, в которых обнаружены ошибки, должны быть перевыставлены (исправлены) Поставщиком и направлены Заказчику не позднее 3-х (трех) дней с момента информирования Заказчиком о наличии в счете-фактуре ошибки.

2.7. В случае несвоевременного предоставления надлежаще оформленных счетов-фактур Заказчик вправе произвести оплату в течение 10 (десяти) банковских дней после получения исправленного счета-фактуры. Ответственность за несвоевременную оплату Заказчик  в данном случае не несет.

2.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товаре, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор  в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

3. Срок, порядок поставки и приемки товара

3.1. Срок поставки и установки товара:

3.1.1. Поставка товара должна быть произведена в срок до 17. 00 час ______________ 2016 года.

3.1.2. Сборка и установка товара в эксплуатацию производится до __________________________2016 года.

3.2. Не позднее указанной в п. 3.1 времени и даты поставки, весь товар надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента должен быть доставлен Поставщиком в место нахождения Заказчика по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, 11-й этаж., передан Заказчику по товарной накладной,  собран и установлен для введения в эксплуатацию.

3.3. Поставщик одновременно с поставленным товаром обязан передать Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12), а также относящиеся к товару документы (инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, иную документацию в соответствии с нормативными и нормативно-техническими актами, техническими условиями изготовителя). В случае непредставления товарной накладной (ТОРГ-12) и вышеуказанных документов одновременно с товаром Поставщик обязан направить их Заказчику в течение  1 (одного) календарного дня с момента отгрузки товара Заказчику.

3.4. Поставка, сборка и установка товара производятся в рабочие дни с 9-00 до 17-00, с предварительным (за один рабочий день) уведомлением Заказчика.

Товар поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; все виды погрузо-разгрузочных работ, включая  работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

3.5. Приемка товара по количеству производится Заказчиком по маркировке, транспортным и сопроводительным документам в следующем порядке:

3.5.1. В момент получения товара -  по количеству тарных мест.

Одновременно может производиться приемка  по количеству единиц в каждом тарном месте, если товары переданы (поступили) без упаковки или тары, в открытой упаковке или таре, либо в поврежденной упаковке или таре.

3.5.2. При вскрытии упаковки на складе Заказчика – по количеству единиц в каждом тарном месте.

3.5.3. При передаче некомплектного товара, передаче меньшего количества товара Заказчик делает соответствующую отметку в акте приемки товара и/или составляет отдельный акт, а также не позднее 3 (трех) дней со дня обнаружения, по телефону и в письменной форме (в том числе по факсу), предъявляет Поставщику требование об устранении нарушений и предоставлении исправленных документов (товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура)  в течение 3 (трех) календарных дней.

3.6. Срок для замены некачественного товара – 7 (семь) дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.

3.7. Срок для исправления некачественных работ – 5 (дней) дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.

3.8. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику со дня подписания Акта о выполненных работах.

3.9. По настоящему Договору залог в силу закона на основании пункта 5 статьи 488 ГК РФ у Поставщика для обеспечения исполнения Заказчиком его обязанности по оплате товара не возникает.

3.10. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, на импортный товар - международным стандартам упаковки.

3.11. Маркировка  товара должна  содержать:  наименование  изделия, наименование фирмы-изготовителя,  юридический  адрес  изготовителя,  дату выпуска.  Маркировка упаковки должна  строго соответствовать маркировке товара.

3.12. Упаковка   должна   обеспечивать   сохранность   товара при транспортировке  и  погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.13. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.  Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные Договором, выполнить работы по монтажу и установке (сборке, настройке) товара в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, нормами и правилами, проектной документацией и схемами.

4.1.2. Доставить товар за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару. В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

4.1.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Технического задания. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

4.1.4. Согласовать с Заказчиком проектную документацию и/или схемы коммуникаций и расположение товара.

4.1.5. За 2 (два) дня до установки и сборки товара согласовывать с Заказчиком время выполнения работ.

4.1.6. Выполнить установку и сборку в соответствии с нормативами и законодательством Российской Федерации.

4.1.7. При установке товара соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, электробезопасности, радиационной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим, а также обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, включающих в себя:

- инструктаж  работников Подрядчика до выполнения работ;

- допуск к выполнению работ работниками, имеющими достаточную квалификацию, действующие разрешительные документы (при необходимости), и не имеющими противопоказаний медицинского характера для выполнения работ;

- обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью;

- расследование несчастных случаев  со своими работниками, случившиеся на территории Заказчика, с обязательным включением в комиссию по расследованию представителя Заказчика

- иные мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда.

4.1.8. Обеспечить сохранность при выполнении  установки всех элементов конструкций помещений (здания)  в том состоянии, в котором Заказчик предъявил их для монтажа, а также сохранность материалов и оборудования.

4.1.9. Ознакомить Заказчика с условиями и правилами эксплуатации товара.

4.1.10. Провести инструктаж работников Заказчика по эксплуатации товара.

- 4.1.11. В случае привлечения по настоящему Договору иностранных граждан обеспечить наличие у них соответствующих законодательству Российской Федерации патента (разрешения на работу), документа о регистрации иностранных граждан по месту жительства или документа о постановке на учет по месту пребывания, а также иных необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Поставщик несет ответственность за наличие у иностранных работников указанных документов.

- При заключении Договора предоставить Заказчику список привлекаемых иностранных работников (Приложение №2).  Обеспечить привлекаемых иностранных работников идентификационными картами с фотографией работника, указанием фамилии, имени работника, наименования и ОГРН организации, с которой у них заключен трудовой договор, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации.

4.1.12. Предоставить Заказчику подписанные  Акт о выполненных работах по Договору в трех экземплярах, товарную накладную (ТОРГ-12) и оригинал счета-фактуры в сроки, указанные в Договоре.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать приемки и оплаты товара и оплаты выполненных работ в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар, выполнить работы по установке и монтажу товара. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары, выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку поставленных товаров и выполненных работ по Договору по количеству, качеству, ассортименту и комплектации и оплату товаров и выполненные работы (этапы работ) в соответствии с условиями Договора после подписания обеими сторонами товарной накладной, а также Акта о выполненных работах (Приложение № 3) по их монтажу и установке (сборке, настройке).

4.3.2. В любое время в течение срока действия гарантии требовать осуществления гарантийного обслуживания товара.

4.3.3. Предоставить Поставщику необходимую для выполнения объема работ техническую документацию, помещения для хранения монтажного оборудования, инструмента, спецодежды Поставщика и создать все условия, необходимые для проведения таких  работ.

4.3.4. Обеспечить беспрепятственный проход работников Поставщика для проведения работ по установке в помещения, где устанавливается товар, в согласованное время.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.2. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента или комплектации товара оборудования  условиям настоящего Договора, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьями 475, 468 или 520 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара оборудования  требованиям, установленным настоящим Договором.

5.  Качество товара, гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством.

5.2. Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов (регламентов), техническим условиям завода-изготовителя, иным обязательным и/или согласованным сторонами требованиям, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров. Подобные стандарты должны быть самыми новейшими из тех, которые выпускаются соответствующим учреждением.

Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику документы, удостоверяющие качество товара, требующиеся в соответствии с законодательством.

При исполнении настоящего Договора Поставщик также предъявляет Заказчику документ, подтверждающий страну происхождения товара (при наличии такого документа), в отношении которого установлены условия его допуска на территорию Российской Федерации и данные документа.

5.3. Поставщик обязуется обеспечить передачу Заказчику товара, документации на него, без нарушения личных неимущественных и исключительных имущественных прав третьих лиц.

В случае предъявления к Заказчику со стороны третьих лиц претензий (исков), связанных с нарушением их авторских и/или исключительных прав, Поставщик обязуется урегулировать такие претензии за свой счет, а также  возместить Заказчику убытки.

5.4. На товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается гарантийный срок (гарантия качества)  24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта о выполненных работах по установке обеими сторонами. В случае устранения недостатков товара гарантийный срок прерывается на время их устранения, а в случае замены товара - начинает течь заново.

5.5. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет проводит необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней с момента поступления  заявки от Заказчика. В случаях, когда гарантийное обслуживание осуществляется по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий осуществляется за счет Поставщика.

5.6. Приемка товаров на гарантийное обслуживание производится с момента подписания Заказчиком товарной накладной, акта о выполненных работах по монтажу и установке (сборке, настройке).

5.7. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных неисправностях товара. Такой контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения сервисного центра по каждому виду товара). В составе поставляемых с товарами информационных материалов должны быть указаны условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов сервисных центров.

5.8. Запасные части, устанавливаемые на товары в течение гарантийного обслуживания, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Договора.

5.9. Если в период гарантийного срока будет выявлена неисправность товара, препятствующая его дальнейшей эксплуатации, Заказчик предъявляет Поставщику претензию. Поставщик обязан устранить неисправность или полностью заменить неисправный товар в срок, указанный в претензии. Все расходы,  связанные  с  заменой товара,  производятся за счет Поставщика и Заказчиком не компенсируются.

5.10. Если Поставщик в срок, указанный в претензии, не устранил недостатки или не произведет гарантийную замену товара, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.  Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в результате неисполнения его требований.

5.11. При замене вышедшего из строя товара сторонами, а  в случае отказа Поставщика Заказчиком в одностороннем порядке составляется акт, в котором фиксируется дефект, даты его обнаружения и устранения. Срок гарантии данного вида товара продлевается на период замены неисправного товара.

5.12. Гарантия не распространяется на товар, поставленный по Договору, если он будет иметь следы вскрытия, либо на нем будут нарушены гарантийные пломбы, а также, если в нем будут обнаружены дефекты, вследствие неправильной эксплуатации данного товара Заказчиком.

6.	Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, занос, иные явления природы, а также пожар, авария и т.п.; б) юридического характера — акты или действия государственных, муниципальных органов, в т.ч. о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального характера - война, военные действия, государственные перевороты, забастовки, эпидемии, введение карантина, а также иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона или Стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства,  обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного Договором срока поставки товара лишает Поставщика права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

7. Ответственность Сторон

7.1. Поставщик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном  законодательством Российской Федерации и Договором. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 15, 393 - 395  Гражданского кодекса  Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока поставки товара, передачу товара ненадлежащего качества, срока замены товара ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему Договору Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (одна десятая процента) от суммы неисполненного (несвоевременно/ненадлежащее) исполненного обязательства за каждый день просрочки.

В случае невозможности определения суммы неисполненного/ненадлежаще исполненного обязательства или невозможности использования товара Заказчиком, в том числе его установки, неустойка рассчитывается от цены Договора.

7.3. За нарушение срока оплаты товара, соответствующего по  количеству и качеству требованиям настоящего Договора, Заказчик  обязан уплатить Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы несвоевременно/ ненадлежаще/ неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.4. Упущенная выгода ни одной из Сторон возмещению не подлежит.

7.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства  произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Поставщика.

7.6. В случае существенного нарушения Поставщиком без уважительных причин условий исполнения настоящего Договора, недостатки которого не были устранены в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, а также Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков  без возмещения  Поставщику  каких-либо  расходов  или  убытков, вызванных односторонним отказом от исполнения Договора.  При этом Заказчик вправе оставить у себя (не возвращать Поставщику) поставленный товар (часть товара), оплатив Поставщику его стоимость.

7.7. За нарушение обязательств, предусмотренных п. 4.1.12. настоящего Договора, повлекших привлечение Заказчика к административной ответственности, Поставщик возмещает Заказчику все расходы в размере уплаченных им  штрафов и иные возможные убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления соответствующего требования путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.8. За нарушение обязательств, установленных разделом 10 настоящего Договора нарушившая Сторона обязана оплатить  другой Стороне («Ненарушившая Сторона») по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 20% от цены Договора.

7.9. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику штраф в размере 20% от цены Договора.  Штраф должен быть перечислен Заказчику не позднее 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования.

В случае возникновения у Заказчика убытков, связанных с ненадлежащим оформлением Поставщиком счетов-фактур или не своевременным предоставлением счета-фактуры, Заказчик помимо штрафа, предусмотренного настоящим пунктом Договора, вправе взыскать с Поставщика понесенные убытки.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров и/или в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней со дня получения претензии.

8.2. Если Стороны не смогут найти взаимоприемлемое решение спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

8.3. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9. Заверения об обстоятельствах

9.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

- у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

- она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

- заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

- в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных на инициирование процедуры банкротства;

- полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

- заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

- отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения судов или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

- вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающиеся заключения настоящего Договора.

9.2. Если какое-либо из указанных в пункте 9.1 заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким отказом.  Стороны признают, что при заключении настоящего Договора они полагались на заверения, содержащиеся в пункте 9.1.  настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда.

10.2. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

10.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

10.4. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения о расторжении Договора.

10.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Поставщик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

11.3. Любые уведомления, претензии, корреспонденция и иные документы Стороны по Договору, направленные другой Стороне  в виде письма или телеграммы по адресу, указанному в разделе «адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора считаются полученными  по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправки по почте, факсу, телеграфу, а в случае вручения под роспись соответствующему уполномоченному лицу – с даты такого вручения.

11.4. Помимо отправления уведомления, претензии, корреспонденции и иных документов, в порядке, установленном пунктом 11.3. настоящего Договора, Стороны признают юридическую силу ее отправления в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам электронной почты Сторон:

| Эл. почта Поставщика | Эл. почта Заказчика |
| --- | --- |
|  | aod@misis.ru |

Передача Сторонами корреспонденции в электронном виде на вышеуказанную электронную почту осуществляется с указанием в параметрах отправки электронного сообщения «Уведомить о доставке».

При передаче корреспонденции отправляющая Сторона  указывает в «теме сообщения» краткую характеристику передаваемого сообщения, а в сообщении помимо его содержания  указывает реквизиты работника, отправляющего сообщение (ф.и.о., должность и номер телефона).

Датой передачи соответствующего сообщения в электронном виде по электронной почте считается день его отправления по электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет бремя обеспечения возможности отправки и получения сообщений в электронном виде по электронной почте.

При этом Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях адреса электронной почты или любого из своих реквизитов, определенных в разделе «адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора, в противном случае, исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, не уведомившая другую Сторону.

11.5. Стороны вправе изменить условия Договора, если это изменение не влияет  на условия Договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных случаях, установленных законом.

11.6. При внесении изменений в настоящий Договор Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.8. Если в период исполнения настоящего Договора у Поставщика  возникнут обстоятельства, мешающие своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине, а в случае предоставления обеспечения Договора - предоставить обеспечение исполнения Договора, соответствующее требованиям Положения о закупках товаров работ, услуг для нужд НИТУ «МИСиС».

11.9. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адреса места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений  о Стороне, имеющих значение для выполнения своих обязательств по Договору, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

11.10. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи при подписании настоящего Договора и необходимых документов, связанных с его исполнением, не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.6. Договора.

11.11. Стороны обязуются предоставлять друг другу заверенные копии бухгалтерских, распорядительных и иных документов, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае утраты последних одной из Сторон. Для получения копий документов заинтересованная Сторона направляет контрагенту письменный запрос, содержащий список требуемых документов. Сторона, получившая указанный запрос, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней направить контрагенту заверенные копии требуемых документов. В случае не предоставления копии необходимых документов, не предоставившая их Сторона обязуется возместить понесенные контрагентом расходы, связанные или являющиеся следствием не предоставления требуемых документов.

11.12. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – для Поставщика, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.

11.13.  Приложения к настоящему Договору,  являющиеся его неотъемлемой частью:

- Техническое задание  (Приложение №1) – на __ листах.

- Список привлекаемых иностранных работников (Приложение № 2) – на __ листах

- Акт о выполненных работах (Приложение № 3) – на __ листах

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, ИНН 7706019535, КПП 770601001, БИК 044525593,  расчетный счет 40503810602204000000, корреспондентский счет 30101810200000000593, АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, ОКПО 02066500, ОКВЭД 80.30, ОКТМО 45384000, ОГРН 1027739439749, ОКОПФ 75101, телефон

Поставщик:  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________, факс _______________

Подписи  сторон

От имени Заказчика:				От имени Поставщика:

__________________ (___________)	      _________________ (___________________)

Приложение №1

к Договору № ___ от__ __________ 201__ г.

Техническое задание

Подписи  сторон

От имени Заказчика:				         От имени Поставщика:

__________________ (___________)	       _______________ (_________________)

Приложение №2

к Договору № ___ от __ _____________ 201__ г.

СПИСОК

привлекаемых иностранных работников ____ (наименование Поставщика)

В рамках Договора № ___ на поставку ___ для НИТУ «МИСиС» ___ от ____201__, Поставщик привлекает следующих иностранных работников:

| № | ФИО работника | - Гражданство | Паспортные данные | Реквизиты трудового договора с ___ | Реквизиты разрешения на работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Поставщик гарантирует, что у всех вышеуказанных иностранных работников имеются соответствующие законодательству Российской Федерации разрешение на работу, документ о регистрации иностранного гражданина по месту жительства или документ о постановке на учет по месту пребывания, а также иные необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения по Договору дополнительных иностранных работников Поставщик обязуется известить об этом Заказчика за 2 (два) рабочих дня, предоставив соответствующий проект изменений к данному списку привлекаемых иностранных работников.

- Обеспечить привлекаемых иностранных работников идентификационными картами с фотографией работника, указанием фамилии, имени работника, наименования и ОГРН организации, с которой у них заключен трудовой договор, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации.

- Поставщик несет ответственность за наличие у привлекаемых им иностранных работников всех необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подписи  сторон

От имени Заказчика:				         От имени Поставщика:

__________________ (___________)	       _______________ (_________________)

Приложение №3

к Договору № ___ от __ _____________ 201__ г.

А К Т

о выполненных работах по договору №____  от __    201_

г. Москва									               ____201_

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», в лице ______, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора ______ № __ от __ (далее – договор) Поставщик в период с ____201__ по  ____201__ выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли- чество | Цена | Сумма без учета НДС | НДС |  | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ставка | сумма |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выполнено работ на сумму: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Стоимость выполненных Поставщиком работ составила ____ (____________) рублей, в т.ч. НДС ___ рублей.

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Заказчика, один экземпляр для Поставщика.

Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |

дата подписания						дата подписания