федеральное государственное  автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

|  | УТВЕРЖДЕНО Проректор по развитию имущественного комплекса НИТУ «МИСиС» ___________________ /О.Д. Абросимов/ «___» ___________2017 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок  № 32з/17

на право заключения договора на выполнение работ  по демонтажу приточной камеры по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4 для НИТУ «МИСиС»

г. Москва,  2017 год

Содержание документации о проведении запроса котировок

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Раздел I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

4. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

5. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Раздел I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ III. ФОРМЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок, полная информация о котором указана в Информационной карте запроса котировок (далее – Информационная карта), любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о проведении запроса котировок на официальном сайте Заказчика  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://misis.ru/ (далее – официальный сайт).

Раздел I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», в действующей редакции, опубликованной в Единой информационной системе до даты публикации извещения о проведении запроса котировок).

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок регулируется настоящей документацией о проведении запроса котировок.

1.2. Заказчик

Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о проведении запроса котировок.

1.3. Предмет запроса котировок. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о проведении запроса котировок, в том числе в проекте Договора.

1.3.2. Победивший Участник запроса котировок должен будет осуществить поставку товаров/выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок, в течение периода времени, указанного в Информационной карте.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора

Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам запроса котировок.

1.5. Порядок оплаты

Порядок оплаты за поставленные товары/выполненные работы/оказанные услуги определяется в проекте Договора, прилагаемом к документации о проведении запроса котировок, и указан в Информационной карте.

1.6. Требования к Участникам закупки

1.6.1. К Участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1) непроведение банкротства в отношении физического лица;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки не является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания).

1.6.2. Заказчик вправе установить дополнительные квалификационные требования к Участникам закупки, которые указаны в Информационной карте.

1.6.3. В случае, если несколько юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступают на стороне одного участника закупки (далее – группа лиц), то каждый из них должен соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным п.1.6.1. настоящего раздела. В совокупности группа лиц должна соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным в Информационной карте.

1.6.4. Требования, указанные в п. 1.6.1. документации о проведении запроса котировок предъявляются  ко всем Участникам закупки.

1.6.5. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения котировочной заявки. Размер обеспечения котировочной заявки не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены Договора. Информация об обеспечении заявки содержится в Информационной карте.

Способом обеспечения заявки на участие в закупке является внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа или предоставление безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно.

- Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в закупке, включают:

- а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации, и  заявки на участие в закупке, а также обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора, в случае, если такая обязанность установлена условиями  документации о закупке;

- б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке.

1.6.6. Обеспечение заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня:

а) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от закупки;

б) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после окончания приема заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки;

в) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке  и отозвавшему такую заявку до дня и времени начала процедуры закупки - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

г) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в  закупке, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке - в течение пяти рабочих дней со дня заключения  договора с таким участником;

д) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к участию в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола;

е) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем закупки, за исключением участника закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола;

ж) участнику закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй номер - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки или с таким участником закупки;

з) победителю закупки - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.6.7. Обеспечение заявки может быть удержано в случае уклонения победителя процедуры закупки, или иного участника закупки, с которым по результатам закупки должен быть подписан договор,  от заключения договора, а также в случае изменения и (или) отзыва котировочной заявки участником закупки после истечения срока окончания подачи котировочных заявок.

1.6.8. Для участия в запросе котировок, Участник закупки должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;

- представить заявку, соответствующую требованиям документации о проведении запроса котировок.

1.7. Обеспечение исполнения договора

1.7.1. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения договора, информация об этом требовании содержится в Информационной карте.

1.7.2. Способом обеспечения исполнения договора является внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа или предоставление безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно.

1.7.3. Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, информация об этом требовании содержится в Информационной карте.

1.7.4. Срок предоставления обеспечения исполнения договора должен превышать срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара не менее чем на один месяц.

- 1.7.5. При выборе Победителем запроса котировок (иным Участником запроса котировок) в качестве способа обеспечения исполнения договора банковской гарантии – такой Участник обязан предоставить банковскую гарантию по форме, установленной Заказчиком.

При этом к банковской гарантии прилагается надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление банковской деятельности, а также заверенные копия документа, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени Гаранта.

1.7.6. Если Победителем запроса котировок, с которым заключается договор, является бюджетное или казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется, в том числе при оплате с авансовым платежом.

1.7.7. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) – в течение десяти рабочих дней со дня исполнения договора.

1.8. Расходы на участие в запросе котировок

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки и участием в запросе котировок. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс закупки.

1.9. Преференции

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются в случае, когда это указано в Информационной карте.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

2.1. Для участия в запросе котировок Участник закупки должен подать в запечатанном конверте котировочную заявку со всеми приложениями, оформленную по форме и в порядке, в полном соответствии с  требованиями документации о проведении запроса котировок.

2.2. К котировочной заявке Участником закупки прилагаются документы, указанные в Информационной карте.

2.3. Признание запроса котировок несостоявшимся

- 2.3.1. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок будет получена только одна котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

- 2.3.2. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного документацией о проведении запроса котировок,  будет получена только одна котировочная заявка, Закупочная комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящей документацией о проведении запроса котировок. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик  заключает  договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

- 2.3.3. Если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок, будет  принято решение о несоответствии всех Участников закупки, требованиям,  предъявляемым к Участникам  закупки, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного Участника закупки и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается  несостоявшимся.

- 2.3.4. Если только один Участник закупки будет признан участником запроса котировок, Заказчик  заключает  договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3.1. Содержание документации о проведении запроса котировок

3.1.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, проект Договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за семь дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора  не превышает пятьсот тысяч рублей – за пять дней, до дня окончания приема котировочных заявок.

3.1.2. Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию о проведении запроса котировок, включая изменения, дополнения и разъяснения к такой документации, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации о проведении запроса котировок, или же предоставление котировочной заявки, не отвечающей всем требованиям документации о проведении запроса котировок, может привести к отклонению заявки на участие в запросе котировок на этапе ее рассмотрения.

3.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса котировок в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о проведении запроса котировок и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.

3.2. Разъяснение документации о проведении запроса котировок

3.2.1. При проведении запроса котировок какие-либо переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с Участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения запрос котировок может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации о проведении запроса котировок.

3.2.2. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок. Запрос о разъяснении направляется в письменной форме по адресу Заказчика: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, комната 319 или в электронной форме по адресу: konkurs@misis.ru.

В запросе Участника закупки должны быть указаны адрес, телефон/факс и электронная почта, по которому(ой) будет направлен ответ на запрос.

3.2.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.

3.2.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации о проведении запроса котировок по запросу Участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. Заказчик направляет по электронной почте разъяснения положений документации о проведении запроса котировок Участникам закупки, которым Заказчик  предоставил такую документацию на бумажном носителе. При необходимости, срок подачи заявок на участие может быть продлен на срок, достаточный для учета участником закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок при подготовке заявок на участие в запросе котировок, но не менее чем  два рабочих дня. Разъяснение положений документации  о  проведении запроса котировок не должно изменять ее суть.

3.2.5. Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

3.3. Изменения в документации о проведении запроса котировок

3.3.1. Заказчик не менее чем за один рабочий день до дня окончания подачи заявок вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос Участника закупки  принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений и в течение одного рабочего дня направляются всем Участникам закупки, которым была предоставлена документация о проведении запроса котировок в письменной форме.

3.3.2. Любое изменение документации о проведении запроса котировок является неотъемлемой ее частью.

3.3.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, срок подачи  котировочных заявок  должен быть продлен на срок не менее чем  два рабочих дня.

3.4. Отказ от проведения запроса котировок

3.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не менее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса котировок.

3.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

4. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

4.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки

4.1.1. Котировочная заявка, подготовленная Участником закупки, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

Документы на иностранном языке, входящие в состав котировочной заявки, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав котировочной заявки

4.2.1. Котировочная заявка на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей должна содержать:

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок (оригинал) (форма № 1);

б) анкету участника закупки по установленной в документации о проведении запроса котировок форме (форма № 2);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) (при наличии печати) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в Информационной карте  установлено такое требование к участникам закупки;

д) подтверждение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

е) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, в случае, если в Информационной карте содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок (копия такого поручения) или оригинал безотзывной банковской гарантии);

е.1) согласие участника закупки – физического лица на обработку персональных данных;

ж) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг (оригиналы) (форма № 3). В случаях, предусмотренных в Информационной карте, также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

з) наименование закупаемых товаров, работ, услуг (в форме № 1);

и) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок (в форме № 1);

л) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (в форме № 1);

4.2.2. Котировочная заявка может содержать иные сведения и документы или копии документов, перечень которых определен в Информационной карте, подтверждающие соответствие котировочной заявки, представленной участником закупки, требованиям,  установленным  документацией о проведении запроса котировок.

- 4.2.3. Подача заявки на участие в запросе котировок группой лиц:

- Заявка на участие в закупке от группы лиц подается одним лицом, действующим от имени остальных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на основании надлежащим образом оформленной доверенности юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и с предоставлением документа, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, из которого следует, что указанные в заявке участники закупки выступают на стороне одного участника закупки.  Заявка должна содержать информацию о получателе оплаты по договору за выполненные обязательства  и реквизиты, на которые она производится. В случае оплаты нескольким получателям указывается размер в отношении каждого получателя и его реквизиты.

- 4.2.4. Сведения о качественных характеристиках товаров/работ/услуг

4.2.4.1.	 Описание подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) производится по полному перечню показателей (количественных и качественных характеристик), установленных в Части II «Техническое задание» настоящей документации, с использованием принятых в соответствующей области деятельности единиц измерения и общепринятых сокращений.

Участник закупки вправе указать дополнительные количественные и качественные характеристики.

4.2.4.2.	 Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров (объемы выполняемых работ/оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ, указанные в Части II «Техническое задание» настоящей документации и в сведениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг участника закупки должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке (выполнению, оказанию) участником закупки, Части II «Техническое задание» настоящей документации, котировочная заявка признается несоответствующей требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе в соответствии с п. 6.1.2. настоящей документации.

4.2.4.3.	 При описании товара подлежащего поставке (применяемого при выполнении работ, оказании услуг) указываются сведения о модели (марке, типе, модификации и т.п.), производителе товара,  а также товарном знаке (при наличии товарного знака). При описании характеристик товара не допускается использование слов «не более», «не менее», «менее», «до», «от», «более», «лучше», «больше», «меньше», «ниже», «выше», «шире», «уже», «или», «либо», «свыше», «уже», «шире», «превышает», «может быть», «должно быть» и символов «<», «>», «≤»,  «≥» и подобное описание характеристик в виде неконкретных значений, если описываемый параметр имеет конкретное значение.

Описание не должно допускать двойного толкования и употребления словосочетания «или эквивалент», «или аналог».

Участник закупки указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

- Предоставление Участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в котировочной заявке является основанием для отклонения котировочной заявки.

4.3. Количество заявок на участие в запросе котировок

4.3.1. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

4.3.2. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

4.4. Форма предложения запроса котировок по цене Договора

4.4.1. Участник закупки, направляя котировочную заявку, заявляет о своем согласии поставить товары/выполнять работы/оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок. При этом Участник закупки указывает в заявке в Форме 1. «Форма котировочной заявки» сведения о цене Договора в пределе, не превышающем начальную цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.4.2. В случае если Участник закупки не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора, то Участником в составе документов заявки должно быть представлено основание освобождения от уплаты НДС. В случае если по результатам запроса котировок с таким участником будет заключен договор, то цена договора снижается на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой договора в соответствии с Разделом 7. «Заключение договора по итогам запроса котировок».

4.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями

Валютой, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями,  является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

5. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

5.1. Место и срок подачи и регистрации котировочных заявок

5.1.1. Участник закупки должен в срок и по адресу, указанным в Информационной карте, подать котировочную заявку в письменной форме в запечатанном конверте.

5.1.2. Каждая котировочная заявка, поступившая в срок, регистрируется, и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

5.1.3. По требованию Участника закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.1.4. Котировочные заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются Участникам закупки, подавшим такие заявки, по их запросу о возврате в течение  трех рабочих  дней со дня получения такого запроса без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка.

5.1.5. Котировочные заявки, полученные после окончания срока подачи  заявок на участие в запросе котировок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки. При этом срок хранения таких заявок составляет три месяца.

5.2. Отзыв котировочных заявок

5.2.1. Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отозвать такую заявку не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте.

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

6.1.1. Закупочная комиссия на следующий день после дня окончания приема котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает  котировочные заявки с целью определения соответствия каждого Участника закупки  требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким Участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным документацией о проведении запроса котировок.

6.1.2. Участнику закупки  будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:

а) непредставления  документов, а также сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (в том числе о стране происхождения товаров),  работах,  услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса котировок;

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок.

6.1.3.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в  котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой Участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

6.1.4. Отсутствие в котировочной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения котировочной заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

6.2. Определение победителя запроса котировок

6.2.1. Победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими Участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

6.2.1.1. В случае участия в процедуре закупки физических лиц, а также организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС сопоставление цен заявок таких участников будет осуществляться с предоставленными ценами остальных участников, уменьшенными на величину НДС.

6.2.1.2. При предоставлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) Закупочная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу котировочных заявок указанных участников закупки.

6.2.1.3. Оценка и сопоставление котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в котировочной заявке.

При этом,

а) отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

б) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом "г"  пункта 6.2.1.4.  настоящей документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в  документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

6.2.1.4. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) запрос котировок признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником запроса котировок;

б) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в котировочной заявке, представленной участником закупки,  содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

6.2.2. На  основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок Заказчик  составляет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок,  содержащий сведения о всех участниках запроса котировок, подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и Заказчиком  непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

- Если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок будет  принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям,  предъявляемым к участникам  закупки, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается  несостоявшимся.

6.2.3. В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте запроса о разъяснении результатов проведения запроса котировок на бумажном носителе  от Участника  закупки, Заказчик  представляет Участнику закупки, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

7.1. По итогам запроса котировок заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке Участника запроса котировок, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок.

- 7.1.1. В случае, если победителем закупки признана группа лиц, договор заключается со всеми юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного участника закупки, который может быть подписан как одним лицом, действующим от имени остальных лиц на основании надлежащим образом оформленной доверенности, так и с каждым юридическим или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

Группа лиц солидарно отвечает перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам закупки.

7.1.2. Цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении запроса котировок. Цена договора подлежит снижению на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой цены договора, в случае,  когда Победитель запроса котировок (иной Участник закупки), не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1.3. Договор должен быть заключен в срок, установленный в Информационной карте.

7.1.4. Победитель запроса котировок (иной Участник запроса котировок) обязан заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок и  котировочной заявки, а также  до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о проведении запроса котировок.

7.1.4.1. В договоре на поставку товаров указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в котировочной заявке, представленной Участником запроса котировок, с которым заключается договор.

7.1.5. В случае если Участник запроса котировок, обязанный заключить договор, не предоставил в срок, указанный в пункте 7.1.3. настоящего раздела, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника запроса котировок от заключения Договора внесенное обеспечение заявки такому Участнику не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о проведении запроса котировок).

- 7.1.6. В случае уклонения Победителя запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер.

- 7.1.7. После определения победителя запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем запроса котировок либо при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора с Участником закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- 1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- 2.1) проведения банкротства в отношении физического лица;

- 2.2) при установлении, что участник закупки является офшорной компанией;

- 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заявках на участие в закупках;

- 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок, с которым заключается такой договор, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных подпунктом 7.1.5. настоящей документации  и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым  Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также документы, подтверждающие такие факты. Протокол подписывается Заказчиком  в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.  Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.  Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик  отказывается заключить договор.

7.1.9. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенных таким участником  в котировочной заявке. При этом цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении запроса котировок. Такой участник  не вправе отказаться от заключения договора.

- 7.1.10. Цена договора является твердой и не может изменяться ни при заключении договора, ни в ходе исполнения договора, за исключением случаев:

- 1) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии, в порядке предусмотренном Положением о закупках, за исключением случаев заключения договора на энергосервис;

- 2) поставки дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг, установленных в договоре,  Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе увеличить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять  процентов такой цены договора;

3) сокращения потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан уменьшить цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг;

4) снижения цены договора по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

5) снижения цены договора на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой цены договора, в случае заключения договора с победителем закупки (иным Участником закупки), который не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1.11. Порядок внесения изменений и дополнений в договор  при  его заключении или  исполнении  устанавливается проектом договора и действующим законодательством.

- 7.1.12. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством Российской Федерации.

7.1.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по договору.

7.1.14. При исполнении договора, заключенного с участником запроса котировок, которому предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

- 8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

- 8.1. Если только один участник закупки будет признан участником запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения котировочных заявок обязан передать такому участнику закупки, проект договора на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

- 8.2. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка и указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения котировочной заявки обязан передать участнику закупки, подавшему единственную котировочную заявку, проект договора на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

- 8.3. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторное размещение закупки путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

Раздел I.3. Информационная карта запроса котировок

Следующая информация и данные для конкретного запроса  котировок на подлежащие поставке товары (работы, услуги) изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. настоящей документации о запросе  котировок. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I.2. настоящей документации о запросе котировок.

Раздел 1. Сведения о способе закупки

| Вид и способ закупки | Запрос котировок |
| --- | --- |

Раздел 2. Сведения о заказчике

| Наименование заказчика | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование: НИТУ «МИСиС» или МИСиС. |
| --- | --- |
| Место нахождения заказчика | 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4 |
| Почтовый адрес заказчика | 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4 |
| Адрес электронной почты | E-mail: konkurs@misis.ru |
| Номер контактного телефона заказчика, факс | Телефон: + 7 (495) 647-23-14 |
| Контактное лицо | Иващенко Валентина Владимировна |

Раздел 3. Сведения о предмете закупки

| Предмет договора | Право заключения договора на выполнение работ по демонтажу приточной камеры по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4 для НИТУ «МИСиС». |
| --- | --- |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Москва, Ленинский пр-т, д.4, 2-ой технический этаж. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Техническом задании (часть II) настоящей документации и Проекте договора (часть IV) настоящей документации. Срок: начало: с даты заключения договора, окончание: в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения Договора. |
| Начальная (максимальная) цена договора (лота) (или сведения о цене единицы товара, работ, услуг) | 494 357,84 (Четыреста девяносто четыре тысячи триста пятьдесят семь) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% 75 410,52 (Семьдесят пять тысяч четыреста десять) рублей 52 копейки. Начальная (максимальная) цена договора определена на весь период выполнения работ. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) | Предлагаемая Участником закупки цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей Информационной карте. Участник производит расчет цены договора по представленным Заказчиком видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (Часть II) настоящей документации. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником закупки. В цену договора включены следующие расходы Подрядчика: - стоимость работ, соответствующих по качественным и количественным характеристикам условиям Договора; - стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, в том числе стоимость их доставки, погрузки и разгрузки; - все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи; - иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества. |
| Валюта цены заявки на участие в запросе котировок | Предлагаемая Участником цена договора, должна быть выражена в российских рублях. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма - Безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора (часть IV) документации. |

Раздел 4. Сведения о размещении

| Сайты в сети «Интернет» на которых размещена информация о проведении запроса котировок | Сайт, на котором размещена документация, и будут размещаться все возможные изменения и протоколы: официальный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://misis.ru/ (далее – официальный сайт) |
| --- | --- |
| Срок, место и порядок предоставления документации о запросе котировок | Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о проведении запроса котировок на официальном сайте. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации | Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса котировок в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Плата не установлена. |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | Дата начала предоставления разъяснений положений документации «11» апреля 2017 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации «14» апреля 2017 года. Форма - письменно или в форме электронного документа. Порядок предоставления разъяснений положений документации указан в ч. 3.2. Раздела I.2. настоящей документации |
| Порядок, место и дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Котировочные заявки будут приниматься по рабочим дням с «10» апреля 2017 г. по «17»апреля 2017 г. с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., в пятницу до 17 ч. 00 мин., в день окончания подачи заявок до _11_ ч. _00_ мин. (время московское) по адресу Заказчика: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 3 этаж, комната 319, телефон +7 (495) 647-91-88 (89). Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении запроса котировок и документацию. |
| Место и дата рассмотрения заявок участников запроса котировок | «18» апреля 2017 г. по адресу Заказчика: г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 3 этаж, комната 319. |
| Место и дата оценки заявок участников запроса котировок, подведения итогов запроса котировок | «18 » апреля 2017 г. по адресу Заказчика: г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 3 этаж, комната 319. |
| Срок подписания договора | Договор заключается с Победителем запроса котировок в соответствии с Проектом договора (часть IV настоящей документации) и с учетом предложений Победителя. Срок, в течение которого победитель закупки или участник закупки, с которым в соответствии с условиями настоящей документации заключается договор, должен подписать проект договора и предоставить его Заказчику - не менее чем три дня, но не более чем десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. Договор должен быть заключен не позднее 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. |

Раздел 5. Требования, предъявляемые к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к способу отгрузки товара, к результатам работы/услуги, а также требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям Заказчика | Подробно указаны в Техническом задании (часть II) настоящей документации и Проекте договора (часть IV) настоящей документации |
| --- | --- |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Указаны в пункте 4.2.4. настоящей документации. |
| Требования к оформлению заявки | Участник закупки подает котировочную заявку в письменной форме в запечатанном конверте с указанием номера и наименования закупки. На конверте указываются номер и наименование закупки (№ 32з/17 «Выполнение работ по демонтажу приточной камеры по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4 для НИТУ «МИСиС»»). При подаче котировочной заявки в конверт с заявкой необходимо вложить электронный носитель, содержащий файлы в формате Word c котировочной заявкой, анкетой участника закупки, сведениями о качественных характеристиках товаров/работ/услуг. |
| Преференции | Предусмотрены, закупка осуществляется только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |

Раздел 6. Требования к участникам запроса  котировок

| Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок | Чтобы претендовать на право заключения договора, Участник закупки должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п. 1.6.1. Раздела I.2. настоящей документации, а также следующим квалификационным требованиям: - отсутствие у Участника закупки судебных решений по делам, связанных с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта или договора в течение последних двух лет, предшествующих размещению информации о закупке в единой информационной системе. |
| --- | --- |
| Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в ч. 4.2. Раздела I.2. настоящей документации. В случае если участник закупки не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора, то участником закупки в составе документов заявки должно быть представлено основание освобождения от уплаты НДС. Котировочная заявка также должна содержать: - сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки в форме документа на бумажном носителе, - или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (по форме документации о проведении запроса котировок) в форме документа на бумажном носителе. |
| Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не требуется |
| Размер обеспечения исполнения договора Срок предоставления обеспечения исполнения договора. | Обеспечение исполнения договора не требуется |

Раздел 7. Прочие условия

| Критерии и порядок оценки котировочных заявок | Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок. Стоимость поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг указывается в заявке Участника цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. В случае участия в процедуре закупки физических лиц, а также организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС и в случае указания ими в заявке предлагаемой цены договора без НДС, сопоставление цен заявок таких участников будет осуществляться с предоставленными ценами остальных участников, уменьшенными на величину НДС. |
| --- | --- |
| Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок на поставляемые товары (оказываемые услуги, выполняемые работы) составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2); - на используемый материал: не менее срока гарантии, предоставляемой производителем материала. |

ЧАСТЬ II.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Цель: обеспечение бесперебойной работы системы вентиляции в поточных аудиториях.

1. Перечень и объемы  работ.

| № | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за ед. руб., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: потолки |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит асбоцементных | м2 | 10 | 6 261,41 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | м2 | 10 | 1 074,72 |
| 3 | Разборка подшивки потолков из оцинкованной стали | м2 | 10 | 1 592,53 |
| 4 | Разборка бетонных перекрытий | м3 | 0,8 | 29 915,22 |
| 5 | Штукатурка потолков | м2 | 12 | 19 425,70 |
| 6 | Окраска потолков | м2 | 30 | 20 174,55 |
| Раздел: полы |  |  |  |  |
| 7 | Разборка плинтусов из керамической плитки | м | 16 | 1 319,63 |
| 8 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 20 | 9 134,70 |
| 9 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 20 | 19 117,72 |
| 10 | Огрунтовка полов | м2 | 22 | 2 336,64 |
| 11 | Устройство покрытий бетонных толщиной 120 мм | м2 | 10 | 11 663,64 |
| 12 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | м2 | 10 | 4 977,94 |
| 13 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | м2 | 22 | 100 308,04 |
| 14 | Устройство плинтусов из керамических плиток | м | 16 | 6 156,95 |
| Раздел: стены, перегородки |  |  |  |  |
| 15 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | м2 | 22,5 | 2 418,10 |
| 16 | Разборка кирпичных стен | м3 | 2,81 | 19 945,34 |
| 17 | Покрытие грунтовкой стен | м2 | 42 | 7 577,31 |
| 18 | Штукатурка стен | м2 | 42 | 38 952,98 |
| 19 | Окраска стен | м2 | 70 | 34 673,85 |
| Раздел: проемы |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 0,72 | 1 170,12 |
| Раздел: сантехнические работы |  |  |  |  |
| 21 | Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм | м | 9,4 | 1 881,79 |
| 22 | Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 63 мм | м | 18,9 | 6 508,53 |
| 23 | Разборка трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм | м | 12,6 | 5 551,59 |
| 24 | Разборка трубопроводов канализации диаметром 100 мм | м | 9 | 4 426,03 |
| 25 | Демонтаж манометров | шт. | 4 | 347,73 |
| 26 | Демонтаж центробежных насосов | шт. | 1 | 5 303,44 |
| 27 | Установка заглушек диаметром трубопроводов 100 мм | шт. | 2 | 1 798,14 |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | м | 8 | 8 962,80 |
| 29 | Врезка в трубопроводов канализации диаметром 100 мм | шт. | 2 | 18 758,66 |
| Раздел: вентиляция |  |  |  |  |
| 30 | Разборка воздуховодов из листовой стали | м2 | 32 | 5 744,10 |
| 31 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом | шт. | 1 | 7 948,67 |
| 32 | Демонтаж жалюзийных решеток | шт. | 1 | 970,55 |
| 33 | Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 3,52 | 7 052,71 |
| 34 | Демонтаж воздухонагревателей | шт. | 1 | 3 773,63 |
| 35 | Демонтаж ячейковых фильтров | м2 | 3,52 | 5 536,50 |
| 36 | Демонтаж кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 80 | 3 133,10 |
| Раздел: электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж светильников | шт. | 4 | 432,25 |
| 38 | Демонтаж проводов | м | 21 | 288,43 |
| 39 | Демонтаж стальных труб диаметром 25 мм | м | 21 | 2 184,59 |
| 40 | Демонтаж шкафа управления 600х600х350 мм | шт. | 1 | 818,37 |
| 41 | Установка потолочных светодиодных светильников | шт. | 4 | 28 595,33 |
| 42 | Прокладка гофрированных труб из ПВХ диаметром 16 мм | м | 60 | 8 542,73 |
| 43 | Затягивание провода в проложенные трубы, марка ППГнг-HF 3х1,5 мм2 | м | 60 | 8 817,36 |
| Раздел: мусор |  |  |  |  |
| 44 | Уборка мусора с погрузкой | т | 8 | 18 783,74 |
| Итого: |  |  |  | 494 357,84 |

2. Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к содержанию работ, их результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ потребностям Заказчика:

Подрядчику необходимо выполнить работы по демонтажу приточной камеры по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4 для НИТУ «МИСиС».

Работы должны выполняться качественно и в срок на основании Технического задания.

Подрядчик оформляет наряд – допуск на проведение работ.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику заверенные копии приказов о назначении  ответственного за производство работ на данном объекте.

В течение 2-х дней с момента подписания договора Подрядчик обязан представить график работ и согласовать его с Заказчиком.

2.1. Работы должны выполняться согласно действующей нормативной документации:

- - СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626);

- - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

- - СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;

- - СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/17);

- - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116);

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», седьмое издание,  утверждено Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», шестое издание, утверждено Госэнергонадзором г. Москвы в 2000г.;

- - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- 2.2. Требования к используемым материалам:

- При выполнении работ необходимо использовать новые материалы, год выпуска 2017, не бывшие в употреблении (эксплуатации); не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; без дефектов материала и изготовления; не модифицированные, не переделанные, не поврежденные, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, имеющие в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество материалов, и соответствующие требованиям, изложенным в Техническом задании.

Все применяемые материалы, изделия и детали  должны иметь необходимые сертификаты соответствия, которые сдаются заказчику вместе с исполнительной документацией, а так же должны соответствовать: ГОСТ Р 53769-2010, ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 8509-93 ГОСТ 8565-77, ГОСТ Р 51732-2001, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 51778-2001.

2.2.1. Подрядчик должен использовать следующие материалы:

Материал для грунтования полов

Размер частиц входящих в состав должен быть от 0,3 до 0,6 мм

Допустимые показатели температуры при нанесении - +5…+30оС

Время высыхания не более 3 часов.

Допустимые показатели температуры при эксплуатации -40…+60оС

ГОСТ 25129-82.

Материалы для устройства песчано-цементной стяжки

Должны соответствовать следующим характеристикам:

Марка не менее М-100

Цвет: серый;

Расход воды: 0,17-0,19 л на 1 кг (8,5-9,5 л на 50 кг);

Расход при толщине слоя 10 мм: 15-17 кг на 1 м²;

Жизнеспособность раствора: не менее 90 минут;

Прочность при сжатии через 28 суток: 15 МПа;

Прочность сцепления при отрыве: не менее 0,3 МПа;

Время твердения: не более 24 часа;

Морозостойкость: не менее 35 циклов.

ГОСТ 28013-98.

Материалы для устройства покрытий из керамогранитной плитки

Должны соответствовать нижеперечисленным показателям:

Предел прочности при изгибе, (по ЕN 100 и ГОСТ 27180-2001) не менее 40 МПа,

Стойкость к глубокому истиранию, 3 мкм, (по ГОСТ 27180-2001 и по ЕN 102-для неглазурованной плитки)- не более 140 мкм

Твёрдость по шкале Мооса, (по ЕN 101, по ГОСТ 27180-2001): не менее 6 класс

Стойкость к загрязнению лицевой поверхности, (по EN 122): 2 класс

Цвет, размер по согласованию с Заказчиком.

Плиточный клей должен иметь следующие характеристики:

Температура выполнения работ от +5...+30°С. Жизнеспособность раствора не менее 180 минут. Удерживаемый вес не менее 500 гр/100 см². Прочность сцепления не менее 3,5 кг/см². Время твердения не более 24 часа.

Материал для оштукатуривания стен

Толщина одного слоя:

• минимальная	5 мм

• максимальная	50 мм

Расход при слое 10 мм 	~8,5 кг/ м2

Высыхание 	~ 7 суток

Максимальный размер фракции	до 1,2 мм

Прочность:

• на сжатие	>2,5 Мпа

• на изгиб	>1,0 Мпа

Плотность в затвердевшем состоянии	~950 кг/м3

Соответствие ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжу-щем»

Материалы для шпатлевки стен

Должны соответствовать нижеперечисленным показателям:

Известковый заполнитель на полимерном связующем.
Фракция заполнителя, не более 0,3 мм
Цвет белый
Адгезия к поверхности, не менее 0,6 МПа
Прочность на сжатие, не менее 6,5 МПа
Толщина наносимого слоя, 1,0-5,0 мм

Соответствие ГОСТ Р 10277-90 «Шпатлевки»

Материал для грунтования стен

Грунтовка глубокого проникновения должна быть со следующими характеристиками:

РН - 8,0-9,0

Время высыхания не более 3час.

Температура проведения работ	-40 С  +60 С

Температура эксплуатации	+5 С  +30 С

Морозостойкость	не менее 15 циклов

Расход 200г/кв. м

Максимальный размер частиц 0,6 мм

ГОСТ 25129-82.

Материалы для окраски стен

При проведении работ по окрашиванию подготовленных поверхностей стен должна быть  использована матовая краска на основе акриловых сополимеров, соответствующая следующим параметрам:

Плотность >1,5 кг/л

Расход  не более 1 л на 6 м2

Разведение 0-7 % водой

Основа - акриловые сополимеры

Высыхание при температуре 20 0C и относительной влажности 65%:

- до неадгезивности к пыли 30 минут

- сухая на ощупь 1 час

Моющиеся качества: моющаяся

Непрозрачность > 97,0%

Стойкая к воздействию влаги

Соответствие ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные»

Цвет по согласованию с Заказчиком

Система электроснабжения

Характеристики применяемых материалов должны соответствовать нижеперечисленным показателям:

Электропроводку в помещениях выполнить в кабель-каналах и подвесных электротехнических лотках.

Светильники - светодиодные, встраиваемые в подвесной потолок и устанавливаемые на подвесах.

Осветительное оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 54350-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»

Силовая проводка должна соответствовать ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009

Кабель медный марки ППГнг-HF.

Скрытую проводку выполнить в гофрированной трубе ПВХ

2.3. Результатом работ являются демонтированная приточная камера по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в трех экземплярах, подписанными сторонами.

ЧАСТЬ III.  ФОРМЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочная заявка

на участие в закупке № 32з/17

«Выполнение работ  по демонтажу приточной камеры по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4 для НИТУ «МИСиС»

Изучив документацию № 32з/17 о проведении запроса котировок на выполнение работ  по демонтажу приточной камеры по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4 для НИТУ «МИСиС», Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а также нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением закупки

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица участника размещений закупки)

действующего на основании ____________________ (указать наименование документ(ов) и его реквизиты), сообщает о своем согласии участвовать в проведении запроса котировок на условиях, установленных в указанных выше документах и исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

В случае признания победителем в проведении запроса котировок и в других установленных законодательством случаях _______________________________ (наименование участника  закупки)  согласно (согласен)  заключить договор и осуществить ____________ (указать предмет закупки)  в соответствии с требованиями заказчика и  на условиях, которые указаны в настоящей заявке.

Предлагаемая цена договора: _______________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___%  __________ (сумма цифрами и прописью)  рублей / если участник закупки освобожден от уплаты НДС указывается «без учета НДС» и реквизиты документа – основания освобождения от уплаты НДС.

В цену Договора включены следующие расходы:__________________________ (перечислить с учетом требований Информационной карты).

Настоящим декларируем о соответствии участника закупки:

____________________________________________________________________________

(наименование участника)

следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) непроведение банкротства в отношении физического лица;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

Приложения к заявке:

(перечислить все приложенные документы с указанием количества страниц):

Должность                                        	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

ФОРМА 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Содержание информации | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника закупки (ф.и.о. физического лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения юридического лица (паспортные данные, сведения о месте жительства для физ. лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5. | Должность, ф.и.о. руководителя организации |  |
| 6. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Участника закупки, дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 7. | Банковские реквизиты Для юридического лица – нерезидента Российской Федерации: должны быть указаны реквизиты банка-корреспондента, находящегося на территории Российской Федерации для перечисления денежных средств по оплате договора. |  |
| 8. | Номера контактных телефонов и факса (с указанием кода) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |
| 10. | Является ли участник закупки субъектом малого или среднего предпринимательства (указать «да/нет») |  |

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

ФОРМА 3. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ

Сведения о качественных характеристиках товаров/работ/услуг

Заполняется Участником закупки в соответствии с подпунктом 4.2.4. настоящей документации

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

- ФОРМА 4.Согласие участника закупки – физического лица на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, __________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника процедуры закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:_____________________________________

ИНН ____________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, необходимых для участия в процедурах закупок в соответствии с Положением о закупках НИТУ «МИСиС».

Оператор, получающий настоящее согласие: НИТУ «МИСиС», зарегистрировано по адресу:

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес НИТУ «МИСиС» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ,  а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда НИТУ «МИСиС» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение НИТУ «МИСиС» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (_____________________)

(подпись)                             	 ФИО

ФОРМА

## Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности<1>:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 <2> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью<3>, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |  |  |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

ЧАСТЬ IV.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор

на выполнение работ по демонтажу приточной камеры по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4 для НИТУ «МИСиС»

г. Москва                                                                                                   "___"________ 201_ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Закупочной комиссии Заказчика от ______201__ г. (протокол ______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по  демонтажу приточной камеры (далее - Работы) по объекту, расположенному по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4 (далее   -   Объект),   в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1), сметой (Приложение № 2), передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и  оплатить эти работы.

1.2. Результатом работ является: демонтированная приточная камера по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.4.

1.3. Срок начала  выполнения работ по Договору - с даты заключения Договора.

Срок окончания  выполнения работ по Договору -  в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения Договора.

1.4. Место выполнения работ: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4,  2-ой технический этаж.

2. Цена работ и порядок оплаты

2.1.  За выполненные по настоящему Договору работы Заказчик, обязуется оплатить Подрядчику _________________(_______________________________________) рублей, в том числе НДС - ____ рублей. (заполняется при необходимости, в противном случае удалить, указав основание освобождения от НДС)

Данная сумма зафиксирована в Смете на выполнение работ (Приложение № 2),  являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.1. В цену Договора включены все платежи и расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе

- стоимость работ, соответствующих по качественным и количественным характеристикам условиям Договора;

- стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, в том числе стоимость их доставки, погрузки и разгрузки;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.1.2.  Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.2.7. Договора.

Заказчик вправе произвести перераспределение стоимости статей Сметы в пределах цены работ, без изменения конструктивных и других характеристик, влияющих на надежность и безопасность Объекта.

2.2. Расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением.  Обязательства Заказчика по оплате по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

2.4. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (этапа работ)  по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Заказчик производит оплату работ (этапа работ) на основании счета, представленного Подрядчиком.

2.5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня выполнения работ Подрядчик обязан (1 вариант заполняется, если Подрядчик находится в Москве) выставить и передать Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса РФ.

(2 вариант в случае, если Подрядчик находится не в Москве) направить в адрес Заказчика заказным письмом счет-фактуру, предварительно выслав ее сканированный вариант по электронной почте с приложением даты отправки оригинала счета-фактуры.

2.6. В случае, если Подрядчик после выполнения работ предоставил счет-фактуру, оформленную с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, он обязан в течение 3 (трех) дней со дня предъявления Заказчиком требований об исправлении счета-фактуры исправить ее и передать (направить заказным письмом) Заказчику.

2.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор, в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ,  Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

- 3. Принятие Подрядчиком предварительных условий

заключения Договора

3.1. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что на момент заключения Договора Подрядчик:

-  изучил всю представленную ему документацию об Объекте;

- принял во внимание условия расположения Объекта, которые могут повлиять на ход Работ, предварительно ознакомился со Сметой работ и принимает на себя риски, связанные с указанными в настоящем подпункте обстоятельствами.

3.2. Подрядчик соглашается с тем, что риски, связанные с вышеперечисленными обстоятельствами, не могут являться основанием для претензий Заказчику, включая требования о продлении сроков выполнения Работ или увеличении Сметы работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.  Выполнить  работы   в  соответствии  с  условиями настоящего Договора,  Техническим заданием (Приложение № 1) и сметой (Приложение № 2)  и сдать в установленный срок готовый результат Заказчику.

4.1.2. Перед началом работ завести журнал производства работ. Форма журнала работ и порядок его ведения должны соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, национальными стандартами, сводами правил.

Приказом назначить своего штатного работника, занимающего должность не ниже инженера, ответственного за проведение работ по Договору. Копию приказа о назначении предоставить Заказчику.

Указанный работник должен:

- ежедневно присутствовать на Объекте;

- осуществлять контроль за качеством используемых строительных материалов, конструкций и изделий, оборудования, в том числе основного технологического оборудования и аппаратуры, необходимых для выполнения работ (далее - Материалы и оборудование), наличием необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых материально-технических ресурсов, применяемых при выполнении работ, и их использованием в соответствии с прямым назначением Объекта;

- обеспечить контроль соответствия выполняемых работ требованиям Рабочей документации, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил.

- принимать участие в производственных совещаниях Заказчика по вопросам проводимых работ.

4.1.3. Требования к материалам, используемым Подрядчиком:

- материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.). Копии документов, подтверждающих качество материалов, изделий и конструкций, используемых при выполнении работ, передаются Заказчику;

- применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства;

- применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо;

- используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, работы должны выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, включая следующие:

  - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»;

2) Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521;

  - Иной нормативной документации в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.1.4. Соблюдать требования к качеству результата работы.

4.1.5. Немедленно предупредить Заказчика и приостановить выполнение работ до его решения при обнаружении:

а) непригодности для выполнения работ материалов, оборудования или технической документации, предоставленных Заказчиком;

б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при указанных им способах выполнения работ;

в) иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и влияющих на качество или сроки выполнения работ.

При невыполнении указанных обязанностей Подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства при сдаче результата работ.

4.1.6. Передать Заказчику необходимую документацию и информацию, включая исполнительные схемы с указанием геометрических размеров, размещением коммуникаций.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика,  третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.8. Выполнить работы  в соответствии с  действующей нормативной документацией, межотраслевыми правилами и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

4.1.9. По окончании выполнения работ представить Заказчику подписанные оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в трех экземплярах Акт о приемке выполненных работ (этапа работ)  по форме КС-2; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств.  Документы предоставляются в сроки, указанные в данном Договоре.

4.1.10. В счете-фактуре, счете и Акте о приемке выполненных работ в обязательном порядке указывать номер и дату Договора, а также месяц и год выполнения Работ.

4.1.11. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от условий Договора.

4.1.12. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора.

4.1.13. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, электробезопасности, радиационной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим, а также обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, включающих в себя:

- инструктаж  работников Подрядчика до выполнения работ;

- допуск к выполнению работ работниками, имеющими достаточную квалификацию, действующие разрешительные документы (при необходимости), и не имеющими противопоказаний медицинского характера для выполнения работ;

- обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью;

- расследование несчастных случаев  со своими работниками, случившиеся на территории Заказчика, с обязательным включением в комиссию по расследованию представителя Заказчика

- иные мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда.

4.1.14. Все работы должны проводиться по согласованию с Заказчиком (с 9ч. 15мин. до 17ч. 45мин.). В вечернее и ночное время (с 18ч. 00мин. до 09ч. 00мин.) работы не выполняются. При необходимости выполнения работ в выходные дни и вечернее время с 18 часов, они должны быть согласованы с Заказчиком.

4.1.15. Выполнить работы по Договору лично. Привлечение Подрядчиком к выполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного разрешения Заказчика по результатам рассмотрения представляемых Подрядчиком материалов о предлагаемых субподрядчиках. При этом Подрядчик должен обосновать необходимость привлечения субподрядчиков.

4.1.16. Приступить к выполнению работ со дня подписания Договора, а также выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ: освобождение помещений от мебели, поставку на объект стройматериалов, оборудования, техники и т.д.

4.1.17. Специалисты и рабочие, привлекаемые Подрядчиком, должны иметь действующие квалификационные документы (удостоверения, аттестаты, свидетельства и др.), дающие право на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором. Копии квалификационных документов передаются Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

4.1.18. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе работ. Подрядчик должен иметь действующий договор на утилизацию строительного мусора.

4.1.19. При производстве работе не препятствовать учебному процессу и научно-исследовательской деятельности в подразделениях Заказчика.

4.1.20. Учитывая стесненность условий, работы должны выполняться с использованием малогабаритного и компактного строительного оборудования. Графики производства работ, поставки материалов, вывоза строительного мусора должны быть согласованы с Заказчиком, а также с организациями, размещенными в помещениях и зданиях на территории, прилегающей к зоне производства работ. Подрядчиком должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.

4.1.21. Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности имущества Заказчика. Устранять за свой счет ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории. Все риски случайной гибели или случайного повреждения имущества (или его части) Заказчика, третьих лиц при выполнении работ несет Подрядчик.

4.1.22. В недельный срок со дня подписания Акта о приемке работ, вывезти за пределы здания и прилегающей территории, принадлежащие ему строительные механизмы и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, мусор.

- 4.1.23. В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору иностранных граждан обеспечить наличие у них соответствующих законодательству Российской Федерации патента (разрешения на работу), документа о регистрации иностранных граждан по месту жительства или документа о постановке на учет по месту пребывания, а также иных необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  Подрядчик несет ответственность за наличие у иностранных работников указанных документов.

- 4.1.24. При заключении Договора предоставить Заказчику список привлекаемых иностранных работников.  Обеспечить привлекаемых иностранных работников идентификационными картами с фотографией работника, указанием фамилии, имени работника, наименования и ОГРН организации, с которой у них заключен трудовой договор, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации.

- 4.1.25. Приостановить выполнение работ по настоящему Договору со дня получения от Заказчика искового заявления о расторжении Договора до дня вступления решения суда в законную силу либо до письменного указания Заказчика.

4.1.26. Обеспечить до сдачи Объекта Заказчик уборку.

4.1.27. Подрядчик обязан за свой счет сохранять и вести экземпляры всех уведомлений, инструкций, распоряжений, разрешений, указаний, сертификатов, отчетов об испытаниях и корреспонденции, полученных Подрядчиком от Заказчика, а также всей корреспонденции на русском языке, направленной Заказчику, и все протоколы совещаний. Вся указанная документация должна быть представлена Заказчику для копирования по первому требованию на следующий рабочий день после дня запроса.

4.1.28. Не размещать на Объекте или на ограждении строительной площадки какую-либо рекламу.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ;

4.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

4.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для     выполнения работ.

4.3.2. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.3.3. Осмотреть и принять результат  выполненных работ на соответствие объема и качества работ требованиям государственных стандартов. Качество работ должно соответствовать условиям Договора, либо требованиям государственных стандартов.

С приемкой результатов работ происходит переход риска случайной гибели вещи от Подрядчика к Заказчику.

4.3.4. Уплатить Подрядчику обусловленную цену после сдачи работы, если она выполнена надлежащим образом.

4.3.5. В течение двух рабочих дней известить Подрядчика об обнаруженных после приемки скрытых недостатках.

Если между Сторонами возникает спор по поводу того, являются ли недостатки скрытыми или нет, то по инициативе Сторон или любой из них может быть назначена экспертиза силами незаинтересованного лица, обладающего специальными знаниями. Расходы по проведению экспертизы возлагаются на Подрядчика, кроме случаев, когда она проводится по взаимному согласию Сторон.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик в процессе осуществления технического надзора за проведением работ имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства как лично, так и с сопровождающими его лицами.

4.4.2. В любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику  выполненную работу.  Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, связанные с отказом от исполнения Договора.

4.4.3. Требовать обеспечения выполнения Подрядчиком условий Договора о качестве работы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены в согласованный срок либо появляются вновь после их устранения отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных  ему убытков.

4.5. Стороны  обязаны  сохранять   конфиденциальность   информации, полученной в ходе исполнения Договора.

5. Порядок сдачи, приемки работ (части работ), гарантийный срок

5.1. Подрядчик должен заблаговременно проинформировать Заказчика о завершении очередной технологической операции и/или части работ и необходимости приемки  работ на отдельных конструкциях, скрытых работ по мере их готовности.

5.2. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Акты должны быть подписаны ответственными представителями Заказчика и Подрядчика. Один экземпляр акта освидетельствования скрытых работ передается Заказчику. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых.

5.3. Готовность принимаемых работ подтверждается Сторонами подписанием актов освидетельствования скрытых работ.

5.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ.

5.5. В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.6. Если Подрядчик в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для исправления, за соответствующую плату, некачественно выполненных Подрядчиком работ.

5.7. Если Заказчик не удовлетворен ходом, качеством работ или исполнительной документации, то он указывает замечания в журнале производства работ. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению замечаний и письменно проинформировать Заказчика.

5.8 Проведение любого вида работ должно проводиться только после уведомления Заказчика о начале работ и под обязательным контролем Заказчика.

5.9.  После окончания работ Подрядчик предъявляет выполненную работу для приемки Заказчиком и представляет Заказчику подписанные Подрядчиком акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (три экземпляра), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (три экземпляра), счет-фактуру. К форме КС-2 Подрядчик прикладывает акты освидетельствования скрытых работ, подписанные ответственным представителем Заказчика, сертификаты соответствия на примененные материалы и оборудование, исполнительные схемы с указанием геометрических размеров помещений, размещением коммуникаций. Если обоснованием стоимости материальных ресурсов в форме КС-2 указана «цена поставщика», Подрядчик должен также предоставить Заказчику: счет от организации-поставщика на оплату данных материальных ресурсов, заверенный печатью организации-поставщика, платежное поручение с отметкой банка, подтверждающей оплату или товарный чек, контактные данные организации-поставщика. В случае передачи Подрядчиком Заказчику документации на выполненные работы не в полном объеме, работы считаются невыполненными и не принимаются Заказчиком.

5.10. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта выполненных работ направляет Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта выполненных работ или мотивированный отказ. На основании подписанного Заказчиком акта выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику документы для оплаты.

5.11. О выявленных скрытых недостатках выполненных работ Заказчик не позднее трех дней с момента их обнаружения по телефону и в письменной форме сообщает Подрядчику. Допускается направление сообщения по факсу с факсимильным воспроизведением подписи уполномоченного лица.

5.12. В случае несоответствия результатов работ требованиям Заказчика Стороны составляют акт с перечнем недостатков и сроков для их устранения. Подрядчик производит работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты, в сроки, согласованные сторонами (но не более одного месяца). Через месяц после окончания срока для устранения недостатков Заказчик вправе устранить их своими силами или сторонними организациями и выставить счет на возмещение своих затрат.

5.13. Подрядчик должен обеспечить передачу Заказчику в полном объеме документации на выполненные работы (строительная, нормативно-техническая документация), используемые материалы (наименование, параметры, производитель, сертификаты), установленное оборудование (спецификация, паспорта, принципиальная схема, электрическая схема, описание, правила эксплуатации и выполнения регламентных работ).

5.14. Акт выполненных работ подписывается только после получения Заказчиком полного комплекта документов, указанных в Договоре и техническом задании.

5.15. Акт выполненных работ подписывается только после устранения всех выявленных замечаний, дефектов и недоработок.

5.16. Срок гарантии качества работ, а также используемого материала:

- на выполненные работы: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- на используемый материал: не менее срока гарантии, предоставляемой производителем материала.

На все используемые материалы должны передаваться гарантийные обязательства производителя.

5.17. Если в период гарантийного срока, предоставленного Подрядчиком, будут обнаружены недостатки и дефекты в выполненных работах, установленном оборудовании Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов или расходов третьих лиц на устранение недостатков.

Гарантийный срок в случае устранения недостатков/дефектов продлевается на период их устранения. Все расходы, связанные с их устранением, производятся за счет Подрядчика и Заказчиком не компенсируются. В случае если эти недостатки и дефекты повлекли нанесение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в пределах причиненного ущерба в соответствии с законодательством РФ.

5.18. В случае устранения недостатков/дефектов силами Заказчика или третьих лиц, Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком расходы по устранению недостатков.

5.19. В период гарантийного срока Подрядчик за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки проводит необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае устранения недостатков гарантийный срок прерывается на время их устранения.

5.20. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

5.21. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.22. В случае существенного нарушения требований к качеству результата работ (обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) гарантийный срок увеличивается до 14 (четырнадцати) месяцев.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Если настоящим Договором не предусмотрено иное, за нарушение сроков выполнения работ, за выполнение работ ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая  процента) от суммы неисполненного (несвоевременно / не надлежаще) исполненного обязательства за каждый день просрочки.

В случае невозможности определения суммы неисполненного/ненадлежаще исполненного обязательства или невозможности использования Заказчиком результата работ неустойка рассчитывается от цены Договора.

6.3. За нарушение срока (сроков) оплаты работ, предусмотренных Договором, Заказчик  обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации  от суммы несвоевременно/ ненадлежаще/ неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.4. Упущенная выгода ни одной из Сторон возмещению не подлежит.

6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Заказчика.

6.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц; за безопасное проведение работ; за ущерб, нанесенный при производстве работ работникам Заказчика или третьим лицам; за несчастные случаи, произошедшие с его работниками, если эти случаи явились следствием невыполнения ими предусмотренных соответствующих норм и правил; за надлежащий порядок на объекте и прилегающей территории и иные случаи нарушения законодательства Российской Федерации.

6.7. За нарушение обязательств, предусмотренных п. 4.1.23. и 4.1.24. настоящего Договора, повлекших привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы в размере уплаченных им  штрафов и иные возможные убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления соответствующего требования путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

6.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных разделом 11 настоящего Договора, он обязан оплатить  Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 10 % от цены работ.

6.9. Подрядчик  должен незамедлительно известить Заказчика обо всех авариях или происшествиях, в результате которых работникам Подрядчика или другим лицам причинен ущерб или увечье во время работы, а также ущерб собственности Заказчика или Подрядчика во время работы или из-за нее. В течение суток Подрядчик должен предоставить Заказчику предварительный отчет о происшествии (несчастном случае). В течение 48 (сорока восьми) часов Подрядчик должен предоставить Заказчику отчет о расследовании несчастного случая (происшествия), включая детали расследования и рекомендации по предотвращению таких случаев в последующем.

6.10. В случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных пунктами 2.5., 2.6. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 20% стоимости Договора.  Указанный штраф должен быть перечислен Заказчику не позднее 7 (семи) дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования.

В случае возникновения у Заказчика убытков, связанных с ненадлежащим оформлением Подрядчиком счетов-фактур или не своевременным предоставлением счета-фактуры, Заказчик помимо штрафа, предусмотренного настоящим пунктом Договора, вправе взыскать с Подрядчика понесенные убытки.

7.	Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, занос, иные явления природы, а также пожар, авария и т.п.; б) юридического характера — акты или действия государственных, муниципальных органов, в т.ч. о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального характера - война, военные действия, государственные перевороты, забастовки, эпидемии, введение карантина, а также иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона или Стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

7.3. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства,  обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного настоящим Договором срока выполнения работ лишает Подрядчика права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры  рассматриваются  в  претензионном   порядке.   Срок   рассмотрения претензии – 10 (десять) дней со дня получения претензии.

8.3. В случае если  споры  не  урегулированы  Сторонами  с  помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

8.4. К правоотношениям сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

9. Расторжение Договора

9.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда.

9.2. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

9.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Договору.

9.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения о расторжении Договора.

9.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора Заказчик  вправе отказаться от  Договора (исполнения Договора) или от осуществления прав по Договору, настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика, если иной срок расторжения не указан в уведомлении.

10. Заверения об обстоятельствах

0Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

- она является лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

- у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

- у нее имеется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, имеющей право выдачи такого свидетельства; действие указанного свидетельства не прекращено; либо для осуществления хозяйственной деятельности Стороны не требуется получения такого свидетельства;

- она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

- заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

- в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных на инициирование процедуры банкротства;

- полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

- заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

- отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения судов или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

- вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающиеся заключения настоящего Договора.

10.2. Если какое-либо из указанных в пункте 10.1 заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким отказом. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора они полагались на заверения, содержащиеся в пункте 10.1.  настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адреса, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений о Стороне, имеющих значение для выполнения своих обязательств по Договору, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации.

11.3. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре и приобретают юридическую силу с момента доставки получателю. В частности, все юридически значимые извещения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

11.4. Допустимыми способами направления юридически значимых извещений Стороны признают: а) вручение работнику получателя под расписку на копии, б) доставку через курьерские службы с описью вложения, в) доставку по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. Подтверждение содержания отправления обязательно.

11.5. Моментом доставки извещений получателю и возникновения правовых последствий является:

а) при доставке извещения по почте - двух дней с момента доставки извещения в соответствующее отделение связи по месту нахождения получателя;

б) при вручении работнику Подрядчика под расписку на копии – с момента вручения извещения получателю согласно дате, указанной на копии;

в) при доставке извещения курьерской службой – с момента доставки извещения получателю согласно дате, указанной на соответствующем подтверждающем доставку документе.

11.6. При отсутствии получателя по указанному в Договоре адресу, а равно уклонении от получения доставленной корреспонденции (в том числе невостребовании доставленного по почте письма) получатель считается извещенным в момент, указанный в п.12.5, независимо от того, что извещение было фактически им не получено.

11.7. При отправке извещения по почте или через курьерскую службу извещение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени получателя, соответствующих полномочий. Риск получения доставленных такими способами извещений от имени получателя неуполномоченным лицом несет получатель.

При вручении извещения работнику получателя оно считается полученным, если в получении расписался любой работник получателя.

В случае изменения организационно-правовой формы, адреса и банковских  реквизитов, каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

11.8. Помимо отправления уведомления, претензии, корреспонденции и иных документов, в порядке, установленном пунктами 11.2.-11.7. настоящего Договора, Стороны признают юридическую силу ее отправления в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам электронной почты Сторон:

| Эл. почта Подрядчика | Эл. почта Заказчика |
| --- | --- |
|  | ayassv@mail.ru |

Передача Сторонами корреспонденции в электронном виде на вышеуказанную электронную почту осуществляется с указанием в параметрах отправки электронного сообщения «Уведомить о доставке».

При передаче корреспонденции отправляющая Сторона  указывает в «теме сообщения» краткую характеристику передаваемого сообщения, а в сообщении помимо его содержания  указывает реквизиты работника, отправляющего сообщение (ф.и.о., должность и номер телефона).

Датой передачи соответствующего сообщения в электронном виде по электронной почте считается день его отправления по электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет бремя обеспечения возможности отправки и получения сообщений в электронном виде по электронной почте.

При этом Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях адреса электронной почты или любого из своих реквизитов, определенных в разделе «адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора, в противном случае, исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, не уведомившая другую Сторону.

11.9. При внесении изменений в настоящий Договор Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

11.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.11. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи при подписании настоящего Договора и необходимых документов, связанных с его исполнением, не допускается.

11.12. Стороны обязуются предоставлять друг другу заверенные копии бухгалтерских, распорядительных и иных документов, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае утраты последних одной из Сторон. Для получения копий документов заинтересованная Сторона направляет контрагенту письменный запрос, содержащий список требуемых документов. Сторона, получившая указанный запрос, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней направить контрагенту заверенные копии требуемых документов. В случае не предоставления копии необходимых документов, не предоставившая их Сторона обязуется возместить понесенные контрагентом расходы, связанные или являющиеся следствием не предоставления требуемых документов.

11.13. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – для Подрядчика, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.

11.14.  Приложения,  являющиеся  неотъемлемой  частью Договора:

- Техническое задание (приложение №1) - на__ листах;

- Смета (приложение №2) - на__ листах;

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, ИНН/КПП 7706019535/770601001, БИК 044525593, расчетный счет 40503810602204000000, корреспондентский счет 30101810200000000593, АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва, ОКТМО 45384000, ОКПО 02066500 , ОКВЭД 85.22, ОКОПФ 75101

телефон 84992302827, факс (495) 647-60-01

Подрядчик: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________, факс _______________

Подписи сторон

от Заказчика                                                          от Подрядчика

__________________/__________________/               _______________/ _______________ /

Приложение № 1

к  Договору №___ от _____ 201_ г.

Техническое задание

В соответствии с документацией о проведении запроса котировок и Сведениями о качественных характеристиках работ, предоставленными в составе котировочной заявки участником, с которым заключается настоящий Договор.

Ведомость объемов  работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Характеристики материалов, применяемых при выполнении работ:

Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к содержанию  работ, их результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (далее – работы):

Результатом работ является:

Подписи сторон

от Заказчика                                                              от Подрядчика

Приложение № 2

к  Договору №___ от _____ 201_ г.

Смета

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица изме-рения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | попра-вочные коэффиц. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэффиц. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Подписи сторон

от Заказчика                                                              от Подрядчика

СПИСОК

привлекаемых иностранных работников ____ (наименование Подрядчика)

Для выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора № ___ на выполнение работ ___ от ____201__, Подрядчик привлекает следующих иностранных работников:

| № | ФИО работника | - Гражданство | Паспортные данные | Реквизиты трудового договора с ___ | Реквизиты разрешения на работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подрядчик гарантирует, что у всех вышеуказанных иностранных работников имеются соответствующие законодательству Российской Федерации разрешение на работу, документ о регистрации иностранного гражданина по месту жительства или документ о постановке на учет по месту пребывания, а также иные необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к выполнению работ по Договору дополнительных иностранных работников Подрядчик обязуется известить об этом Заказчика за 2 (два) рабочих дня, предоставив соответствующий проект изменений к данному списку привлекаемых иностранных работников.

- Обеспечить привлекаемых иностранных работников идентификационными картами с фотографией работника, указанием фамилии, имени работника, наименования и ОГРН организации, с которой у них заключен трудовой договор, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации.

- Подрядчик несет ответственность за наличие у привлекаемых им иностранных работников всех необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подписи сторон

от Заказчика                                                              от Подрядчика

Акт

освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций

_____________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных в _______________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

"___" ________________ 201__ г.

Комиссия в составе:

представителя строительно-монтажной организации _____________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика ________________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных _________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы __________________

_____________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ или ответственных конструкций)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ___________________

_____________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены ______________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на

_____________________________________________________________________________

сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. При     выполнении     работ    отсутствуют (или допущены) отклонения

от проектно-сметной документации ____________________________________________

(при наличии отклонений

_____________________________________________________________________________

указывается, кем согласованы, N чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ __________________________________________________

окончания работ _______________________________________________

Решение комиссии

Работы   выполнены    в   соответствии с проектно-сметной документацией,

стандартами,   строительными  нормами  и  правилами и отвечают требованиям их

приемки.

На  основании  изложенного разрешается производство последующих работ по

устройству (монтажу) ________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель

технического надзора заказчика ______________________________________________

(подпись)

Представитель

проектной организации _______________________________________________________

(подпись)

Представитель строительной

(ремонтно-строительной) организации _________________________________________