федеральное государственное  автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

|  | УТВЕРЖДЕНО Проректор по развитию имущественного комплекса НИТУ «МИСиС» ___________________ /О.Д. Абросимов/ «___» ___________2017 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок  № 143з/17

на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИПиА, автоматики безопасности и регулирования 3 котлов ДКВР 6,5/13 котельной УНПБ «Теплый Стан» для нужд НИТУ «МИСиС»

г. Москва,  2017 год

Содержание документации о проведении запроса котировок

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Раздел I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

4. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

5. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Раздел I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ III. ФОРМЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок, полная информация о котором указана в Информационной карте запроса котировок (далее – Информационная карта), любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о проведении запроса котировок на официальном сайте Заказчика  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://misis.ru/ (далее – официальный сайт).

Раздел I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», в действующей редакции, опубликованной в Единой информационной системе до даты публикации извещения о проведении запроса котировок).

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок регулируется настоящей документацией о проведении запроса котировок.

1.2. Заказчик

Заказчик, указанный в Информационной карте, проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о проведении запроса котировок.

1.3. Предмет запроса котировок. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о проведении запроса котировок, в том числе в проекте Договора.

1.3.2. Победивший Участник запроса котировок должен будет осуществить поставку товаров/выполнить работы/оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок, в течение периода времени, указанного в Информационной карте.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора

Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам запроса котировок.

1.5. Порядок оплаты

Порядок оплаты за поставленные товары/выполненные работы/оказанные услуги определяется в проекте Договора, прилагаемом к документации о проведении запроса котировок, и указан в Информационной карте.

1.6. Требования к Участникам закупки

1.6.1. К Участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1) непроведение банкротства в отношении физического лица;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) участник закупки не является юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания).

1.6.2. Заказчик вправе установить дополнительные квалификационные требования к Участникам закупки, которые указаны в Информационной карте.

1.6.3. В случае, если несколько юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступают на стороне одного участника закупки (далее – группа лиц), то каждый из них должен соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным п.1.6.1. настоящего раздела. В совокупности группа лиц должна соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным в Информационной карте.

1.6.4. Требования, указанные в п. 1.6.1. документации о проведении запроса котировок предъявляются  ко всем Участникам закупки.

1.6.5. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения котировочной заявки. Информация об обеспечении заявки содержится в Информационной карте.

Способом обеспечения заявки на участие в закупке является внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа или предоставление безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно.

- Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в закупке, включают:

- а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации, и  заявки на участие в закупке, а также обязательство до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора, в случае, если такая обязанность установлена условиями  документации о закупке;

- б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупке после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке.

1.6.6. Обеспечение заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня:

а) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от закупки;

б) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке, полученную после окончания приема заявок на участие в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки;

в) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке  и отозвавшему такую заявку до дня и времени начала процедуры закупки - в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

г) участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в  закупке, которая соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке - в течение пяти рабочих дней со дня заключения  договора с таким участником;

д) участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к участию в закупке - в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола;

е) участнику закупки, который участвовал в закупке, но не стал победителем закупки, за исключением участника закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй порядковый номер - в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола;

ж) участнику закупки, заявке на участие в закупке которого, был присвоен второй номер - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки или с таким участником закупки;

з) победителю закупки - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

з1) участникам закупки, внесшим обеспечение заявок на участие в закупке, но не подавшим заявки на участие в закупке – в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о возврате обеспечения заявки на участие в закупке от такого участника.

1.6.7. Обеспечение заявки может быть удержано в случае уклонения победителя процедуры закупки, или иного участника закупки, с которым по результатам закупки должен быть подписан договор,  от заключения договора, а также в случае изменения и (или) отзыва котировочной заявки участником закупки после истечения срока окончания подачи котировочных заявок.

1.6.8. Для участия в запросе котировок, Участник закупки должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;

- представить заявку, соответствующую требованиям документации о проведении запроса котировок.

1.7. Обеспечение исполнения договора

1.7.1. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения договора, информация об этом требовании содержится в Информационной карте.

1.7.2. Способом обеспечения исполнения договора является внесение денежных средств в качестве обеспечительного платежа или предоставление безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником закупки самостоятельно.

1.7.3. Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, информация об этом требовании содержится в Информационной карте.

1.7.4. Срок предоставления обеспечения исполнения договора должен превышать срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара не менее чем на два месяца.

- 1.7.5. При выборе Победителем запроса котировок (иным Участником запроса котировок) в качестве способа обеспечения исполнения договора банковской гарантии – такой Участник обязан предоставить банковскую гарантию по форме, установленной Заказчиком.

При этом к банковской гарантии прилагается надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление банковской деятельности, а также заверенные копия документа, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени Гаранта.

1.7.6. Если Победителем запроса котировок, с которым заключается договор, является бюджетное или казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется, в том числе при оплате с авансовым платежом.

1.7.7. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) – в течение десяти рабочих дней со дня исполнения договора.

1.8. Расходы на участие в запросе котировок

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки и участием в запросе котировок. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс закупки.

1.9. Преференции

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются в случае, когда это указано в Информационной карте.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

2.1. Для участия в запросе котировок Участник закупки должен подать в запечатанном конверте котировочную заявку со всеми приложениями, оформленную по форме и в порядке, в полном соответствии с  требованиями документации о проведении запроса котировок.

2.2. К котировочной заявке Участником закупки прилагаются документы, указанные в Информационной карте.

2.3. Признание запроса котировок несостоявшимся

- 2.3.1. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса котировок будет получена только одна котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок будет признан несостоявшимся.

- 2.3.2. Если по окончании срока подачи котировочной заявки, установленного документацией о проведении запроса котировок,  будет получена только одна котировочная заявка, Закупочная комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящей документацией о проведении запроса котировок. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик  заключает  договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

- 2.3.3. Если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок, будет  принято решение о несоответствии всех Участников закупки, требованиям,  предъявляемым к Участникам  закупки, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного Участника закупки и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается  несостоявшимся.

- 2.3.4. Если только один Участник закупки будет признан участником запроса котировок, Заказчик  заключает  договор с Участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

3.1. Содержание документации о проведении запроса котировок

3.1.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, проект Договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за семь дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена договора  не превышает пятьсот тысяч рублей – за пять дней, до дня окончания приема котировочных заявок.

3.1.2. Предполагается, что Участник закупки изучит всю документацию о проведении запроса котировок, включая изменения, дополнения и разъяснения к такой документации, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации о проведении запроса котировок, или же предоставление котировочной заявки, не отвечающей всем требованиям документации о проведении запроса котировок, может привести к отклонению заявки на участие в запросе котировок на этапе ее рассмотрения.

3.1.3. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса котировок в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о проведении запроса котировок и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.

3.2. Разъяснение документации о проведении запроса котировок

3.2.1. При проведении запроса котировок какие-либо переговоры Заказчика или Закупочной комиссии с Участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения запрос котировок может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации о проведении запроса котировок.

3.2.2. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок. Запрос о разъяснении направляется в письменной форме по адресу Заказчика: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, комната 425 или в электронной форме по адресу: konkurs@misis.ru.

В запросе Участника закупки должны быть указаны адрес, телефон/факс и электронная почта, по которому(ой) будет направлен ответ на запрос.

3.2.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.

3.2.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации о проведении запроса котировок по запросу Участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. Заказчик направляет по электронной почте разъяснения положений документации о проведении запроса котировок Участникам закупки, которым Заказчик  предоставил такую документацию на бумажном носителе. При необходимости, срок подачи заявок на участие может быть продлен на срок, достаточный для учета участником закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок при подготовке заявок на участие в запросе котировок, но не менее чем  два рабочих дня. Разъяснение положений документации  о  проведении запроса котировок не должно изменять ее суть.

3.2.5. Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

3.3. Изменения в документации о проведении запроса котировок

3.3.1. Заказчик не менее чем за один рабочий день до дня окончания подачи заявок вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос Участника закупки  принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок и/или в документацию о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений и в течение одного рабочего дня направляются всем Участникам закупки, которым была предоставлена документация о проведении запроса котировок в письменной форме.

3.3.2. Любое изменение документации о проведении запроса котировок является неотъемлемой ее частью.

3.3.3. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запроса котировок, срок подачи  котировочных заявок  должен быть продлен на срок не менее чем  два рабочих дня.

3.4. Отказ от проведения запроса котировок

3.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок не менее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения запроса котировок.

3.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок, а также незамедлительно доводится до сведения Участников закупки, подавших котировочные заявки (при наличии у Заказчика информации для связи с Участниками закупки).

4. ПОДГОТОВКА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

4.1. Язык документов, входящих в состав котировочной заявки

4.1.1. Котировочная заявка, подготовленная Участником закупки, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

Документы на иностранном языке, входящие в состав котировочной заявки, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав котировочной заявки

4.2.1. Котировочная заявка на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей должна содержать:

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок (оригинал) (форма № 1);

б) анкету участника закупки по установленной в документации о проведении запроса котировок форме (форма № 2);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) (при наличии печати) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в Информационной карте  установлено такое требование к участникам закупки;

д) подтверждение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

е) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, в случае, если в Информационной карте содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок (копия такого поручения) или оригинал безотзывной банковской гарантии);

е.1) согласие участника закупки – физического лица на обработку персональных данных;

ж) в случае поставки сложного научного и учебного оборудования, производителем которого участник закупки не является, предоставить копии документов, подтверждающие его право  на поставку такого оборудования  и (или) предоставление фирменных гарантий производителя товара (при необходимости);

з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг (оригиналы) (форма № 3). В случаях, предусмотренных в Информационной карте, также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

и) наименование закупаемых товаров, работ, услуг (в форме № 1);

к) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок (в форме № 1);

л) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (в форме № 1);

4.2.2. Котировочная заявка может содержать иные сведения и документы или копии документов, перечень которых определен в Информационной карте, подтверждающие соответствие котировочной заявки, представленной участником закупки, требованиям,  установленным  документацией о проведении запроса котировок.

- 4.2.3. Подача заявки на участие в запросе котировок группой лиц:

- Заявка на участие в закупке от группы лиц подается одним лицом, действующим от имени остальных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, на основании надлежащим образом оформленной доверенности юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и с предоставлением документа, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, из которого следует, что указанные в заявке участники закупки выступают на стороне одного участника закупки.  Заявка должна содержать информацию о получателе оплаты по договору за выполненные обязательства  и реквизиты, на которые она производится. В случае оплаты нескольким получателям указывается размер в отношении каждого получателя и его реквизиты.

- 4.2.4. Сведения о качественных характеристиках товаров/работ/услуг

4.2.4.1.	 Описание подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) производится по полному перечню показателей (количественных и качественных характеристик), установленных в Части II «Техническое задание» настоящей документации, с использованием принятых в соответствующей области деятельности единиц измерения и общепринятых сокращений.

Участник закупки вправе указать дополнительные количественные и качественные характеристики.

4.2.4.2.	 Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров (объемы выполняемых работ/оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ, указанные в Части II «Техническое задание» настоящей документации и в сведениях о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг участника закупки должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке (выполнению, оказанию) участником закупки, Части II «Техническое задание» настоящей документации, котировочная заявка признается несоответствующей требованиям документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе в соответствии с п. 6.1.2. настоящей документации.

4.2.4.3.	 При описании товара подлежащего поставке (применяемого при выполнении работ, оказании услуг) указываются сведения о модели (марке, типе, модификации и т.п.), производителе товара,  а также товарном знаке (при наличии товарного знака). При описании характеристик товара не допускается использование слов «не более», «не менее», «менее», «до», «от», «более», «лучше», «больше», «меньше», «ниже», «выше», «шире», «уже», «или», «либо», «свыше», «уже», «шире», «превышает», «может быть», «должно быть» и символов «<», «>», «≤»,  «≥» и подобное описание характеристик в виде неконкретных значений, если описываемый параметр имеет конкретное значение.

Описание не должно допускать двойного толкования и употребления словосочетания «или эквивалент», «или аналог».

Участник закупки указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Страна происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

- Предоставление Участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в котировочной заявке является основанием для отклонения котировочной заявки.

4.3. Количество заявок на участие в запросе котировок

4.3.1. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.

4.3.2. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

4.4. Форма предложения запроса котировок по цене Договора

4.4.1. Участник закупки, направляя котировочную заявку, заявляет о своем согласии поставить товары/выполнять работы/оказать услуги, являющиеся предметом запроса котировок. При этом Участник закупки указывает в заявке в Форме 1. «Форма котировочной заявки» сведения о цене Договора в пределе, не превышающем начальную цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

4.4.2. В случае если Участник закупки не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора, то Участником в составе документов заявки должно быть представлено основание освобождения от уплаты НДС. В случае если по результатам запроса котировок с таким участником будет заключен договор, то цена договора снижается на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой договора в соответствии с Разделом 7. «Заключение договора по итогам запроса котировок».

4.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями

Валютой, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями,  является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной карте.

5. ПОДАЧА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

5.1. Место и срок подачи и регистрации котировочных заявок

5.1.1. Участник закупки должен в срок и по адресу, указанным в Информационной карте, подать котировочную заявку в письменной форме в запечатанном конверте.

5.1.2. Каждая котировочная заявка, поступившая в срок, регистрируется, и ей присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.

5.1.3. По требованию Участника закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.1.4. Котировочные заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и возвращаются Участникам закупки, подавшим такие заявки, по их запросу о возврате в течение  трех рабочих  дней со дня получения такого запроса без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка.

5.1.5. Котировочные заявки, полученные после окончания срока подачи  заявок на участие в запросе котировок, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки. При этом срок хранения таких заявок составляет три месяца.

5.2. Отзыв котировочных заявок

5.2.1. Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отозвать такую заявку не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте.

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

6.1.1. Закупочная комиссия на следующий день после дня окончания приема котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает  котировочные заявки с целью определения соответствия каждого Участника закупки  требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким Участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным документацией о проведении запроса котировок.

6.1.1.1. Закупочная комиссия вправе перенести дату рассмотрения и оценки котировочных заявок по отношению к дате, указанной в Информационной карте запроса котировок. При этом срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может быть более трех рабочих дней со дня окончания приема котировочных заявок.

Закупочная комиссия не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о переносе даты рассмотрения и оценки котировочных заявок уведомляет Участников закупки, подавших котировочные заявки о месте, дате и времени проведения заседания Закупочной комиссии.

Уведомление направляется по адресу электронной почты, указанному в анкете участника закупки (форма № 2).

6.1.2. Участнику закупки  будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:

а) непредставления  документов, а также сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах (в том числе о стране происхождения товаров),  работах,  услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным документацией о проведении запроса котировок;

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок.

6.1.3.В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в  котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой Участник закупки отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

6.1.4. Отсутствие в котировочной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения котировочной заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

6.2. Определение победителя запроса котировок

6.2.1. Победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими Участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается Участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

6.2.1.1. В случае участия в процедуре закупки физических лиц, а также организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС сопоставление цен заявок таких участников будет осуществляться с предоставленными ценами остальных участников, уменьшенными на величину НДС.

6.2.1.2. При предоставлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) Закупочная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу котировочных заявок указанных участников закупки.

6.2.1.3. Оценка и сопоставление котировочных заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в котировочной заявке.

При этом,

а) отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

б) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктом "г"  пункта 6.2.1.4.  настоящей документации, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в  документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

6.2.1.4. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) запрос котировок признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником запроса котировок;

б) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в котировочной заявке, представленной участником закупки,  содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

6.2.2. На  основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок Заказчик  составляет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок,  содержащий сведения о всех участниках запроса котировок, подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии и Заказчиком  непосредственно после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

- Если на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок будет  принято решение о несоответствии всех участников закупки, требованиям,  предъявляемым к участникам  закупки, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается  несостоявшимся.

6.2.3. В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте запроса о разъяснении результатов проведения запроса котировок на бумажном носителе  от Участника  закупки, Заказчик  представляет Участнику закупки, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

7.1. По итогам запроса котировок заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке Участника запроса котировок, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок.

- 7.1.1. В случае, если победителем закупки признана группа лиц, договор заключается со всеми юридическими или физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного участника закупки, который может быть подписан как одним лицом, действующим от имени остальных лиц на основании надлежащим образом оформленной доверенности, так и с каждым юридическим или физическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

Группа лиц солидарно отвечает перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам закупки.

7.1.2. Цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении запроса котировок. Цена договора подлежит снижению на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой цены договора, в случае,  когда Победитель запроса котировок (иной Участник закупки), не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1.3. Договор должен быть заключен в срок, установленный в Информационной карте.

7.1.4. Победитель запроса котировок (иной Участник запроса котировок) обязан заключить договор на условиях, указанных в проекте договора,  являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок и  котировочной заявки, а также  до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о проведении запроса котировок.

7.1.4.1. В договоре на поставку товаров указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в котировочной заявке, представленной Участником запроса котировок, с которым заключается договор. Страна происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

7.1.5. В случае если Участник запроса котировок, обязанный заключить договор, не предоставил в срок, указанный в пункте 7.1.3. настоящего раздела, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения Участника запроса котировок от заключения Договора внесенное обеспечение заявки такому Участнику не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о проведении запроса котировок).

- 7.1.6. В случае уклонения Победителя запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер.

- 7.1.7. После определения победителя запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем запроса котировок либо при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора с Участником закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- 1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- 2.1) проведения банкротства в отношении физического лица;

- 2.2) при установлении, что участник закупки является офшорной компанией;

- 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заявках на участие в закупках;

- 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.8. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса котировок, с которым заключается такой договор, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных подпунктом 7.1.5. настоящей документации  и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым  Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также документы, подтверждающие такие факты. Протокол подписывается Заказчиком  в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.  Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, в течение рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.  Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик  отказывается заключить договор.

7.1.9. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенных таким участником  в котировочной заявке. При этом цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении запроса котировок. Такой участник  не вправе отказаться от заключения договора.

- 7.1.10. Цена договора является твердой и не может изменяться ни при заключении договора, ни в ходе исполнения договора, за исключением случаев:

- 1) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии, в порядке предусмотренном Положением о закупках, за исключением случаев заключения договора на энергосервис;

- 2) поставки дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг, установленных в договоре,  Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе увеличить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять  процентов такой цены договора;

3) сокращения потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан уменьшить цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг;

4) снижения цены договора по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

5) снижения цены договора на величину налога на добавленную стоимость или иных налоговых платежей, связанных с оплатой цены договора, в случае заключения договора с победителем закупки (иным Участником закупки), который не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7.1.11. Порядок внесения изменений и дополнений в договор  при  его заключении или  исполнении  устанавливается проектом договора и действующим законодательством.

- 7.1.12. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством Российской Федерации.

7.1.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по договору.

7.1.14. При исполнении договора, заключенного с участником запроса котировок, которому предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

- 8. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ

- 8.1. Если только один участник закупки будет признан участником запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения котировочных заявок обязан передать такому участнику закупки, проект договора на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

- 8.2. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка и указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения котировочной заявки обязан передать участнику закупки, подавшему единственную котировочную заявку, проект договора на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный документацией о проведении запроса котировок подписанного договора, участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

- 8.3. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторное размещение закупки путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

Раздел I.3. Информационная карта запроса котировок

Следующая информация и данные для конкретного запроса  котировок на подлежащие поставке товары (работы, услуги) изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. настоящей документации о запросе  котировок. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела I.2. настоящей документации о запросе котировок.

Раздел 1. Сведения о способе закупки

| Вид и способ закупки | Запрос котировок |
| --- | --- |

Раздел 2. Сведения о заказчике

| Наименование заказчика | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование: НИТУ «МИСиС» или МИСиС. |
| --- | --- |
| Место нахождения заказчика | 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4 |
| Почтовый адрес заказчика | 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4 |
| Адрес электронной почты | E-mail: konkurs@misis.ru |
| Номер контактного телефона заказчика, факс | Телефон: + 7 (495) 647-23-14 |
| Контактное лицо | Иващенко Валентина Владимировна |

Раздел 3. Сведения о предмете закупки

| Предмет договора | Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИПиА, автоматики безопасности и регулирования 3 котлов ДКВР 6,5/13 котельной УНПБ «Теплый Стан» для нужд НИТУ «МИСиС». |
| --- | --- |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Москва, п. «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, Институтский пр., 2, УНПБ «Теплый стан». |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Техническом задании (часть II) настоящей документации и Проекте договора (часть IV) настоящей документации. Срок: начало: с 01.01.2018 года. окончание: 31.12.2018 года. |
| Начальная (максимальная) цена договора (лота) (или сведения о цене единицы товара, работ, услуг) | 498 258,00 (четыреста девяносто восемь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Начальная (максимальная) цена единицы услуги (месяца обслуживания) – 41 521,50 (сорок одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 50 копеек, в том числе НДС 18%. Начальная (максимальная) цена договора определена на весь период оказания услуг. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) | Предлагаемая Участником закупки цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей Информационной карте. Участник производит расчет цены договора по представленным Заказчиком видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (Часть II) настоящей документации. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником закупки. В цену договора включены все платежи и расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость услуг, соответствующих по качественным и количественным характеристикам условиям Договора, замены неисправного, вышедшего из строя и не подлежащего ремонту или восстановлению инженерного оборудования и материалов стоимостью до 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (за каждую единицу оборудования и материалов), используемых при оказании услуг, расходы на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей и иные расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуг в полном объеме и надлежащего качества. |
| Валюта цены заявки на участие в запросе котировок | Предлагаемая Участником цена договора, должна быть выражена в российских рублях. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма - Безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора (часть IV) документации. |

Раздел 4. Сведения о размещении

| Сайты в сети «Интернет» на которых размещена информация о проведении запроса котировок | Сайт, на котором размещена документация, и будут размещаться все возможные изменения и протоколы: официальный сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://misis.ru/ (далее – официальный сайт) |
| --- | --- |
| Срок, место и порядок предоставления документации о запросе котировок | Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации о проведении запроса котировок на официальном сайте. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации | Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении запроса котировок в письменной форме в порядке, указанном в извещении о проведении запроса котировок. При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление документации о проведении запроса котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса котировок. Плата не установлена. |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации | Дата начала предоставления разъяснений положений документации «17» ноября 2017 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации «21» ноября 2017 года. Форма - письменно или в форме электронного документа. Порядок предоставления разъяснений положений документации указан в ч. 3.2. Раздела I.2. настоящей документации |
| Порядок, место и дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Котировочные заявки будут приниматься по рабочим дням с «16» ноября 2017 г. по «22» ноября 2017 г. с 9 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., в пятницу до 17 ч. 00 мин., в день окончания подачи заявок до __ ч. __ мин. (время московское) по адресу Заказчика: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 4 этаж, комната 425, телефон +7 (495) 647-91-88 (89). Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении запроса котировок и документацию. |
| Место и дата рассмотрения заявок участников запроса котировок | «23» ноября 2017 г. по адресу Заказчика: г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 4 этаж, комната 425. |
| Место и дата оценки заявок участников запроса котировок, подведения итогов запроса котировок | «23» ноября 2017 г. по адресу Заказчика: г. Москва, Ленинский проспект, дом 2а, 4 этаж, комната 425. |
| Срок подписания договора | Договор заключается с Победителем запроса котировок в соответствии с Проектом договора (часть IV настоящей документации) и с учетом предложений Победителя. Срок, в течение которого победитель закупки или участник закупки, с которым в соответствии с условиями настоящей документации заключается договор, должен подписать проект договора и предоставить его Заказчику - не менее чем три дня, но не более чем десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. Договор должен быть заключен не позднее 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. |

Раздел 5. Требования, предъявляемые к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам

| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к способу отгрузки товара, к результатам работы/услуги, а также требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям Заказчика | Подробно указаны в Техническом задании (часть II) настоящей документации и Проекте договора (часть IV) настоящей документации |
| --- | --- |
| Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги | Указаны в пункте 4.2.4. настоящей документации. |
| Требования к оформлению заявки | Участник закупки подает котировочную заявку в письменной форме в запечатанном конверте с указанием номера и наименования закупки. На конверте указываются номер и наименование закупки (№ 143з/17 «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИПиА, автоматики безопасности и регулирования 3 котлов ДКВР 6,5/13 котельной УНПБ «Теплый Стан» для нужд НИТУ «МИСиС»»). При подаче котировочной заявки в конверт с заявкой необходимо вложить электронный носитель, содержащий файлы в формате Word c котировочной заявкой, анкетой участника закупки, сведениями о качественных характеристиках товаров/работ/услуг. |
| Преференции | Не предусмотрены |
| Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Участники закупки независимо от наличия преференций обязаны декларировать в котировочных заявках свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе: - сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащих информацию об участнике закупки, - или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - декларация) по форме документации о проведении запроса котировок. Декларация представляется в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |

Раздел 6. Требования к участникам запроса  котировок

| Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок | Чтобы претендовать на право заключения договора, Участник закупки должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п. 1.6.1. Раздела I.2. настоящей документации, а также следующим квалификационным требованиям: 1) отсутствие у Участника закупки судебных решений по делам, связанных с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта или договора в течение последних двух лет, предшествующих размещению информации о закупке в единой информационной системе. 2) наличие в штате участника закупки квалифицированного персонала для оказания данного вида услуг: - не менее 4-х инженеров-наладчиков КИПиА; - не менее 2-х инженеров-наладчиков газового оборудования; - не менее 2-х работников, имеющих аттестацию для высотных работ; - не менее 3-х работников, имеющих 3 и 4 группу до и выше 1000 В по электробезопасности; - не менее 3-х работников, имеющих аттестацию по промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору в следующих областях надзора: А.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности. Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления. 3) участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (строительной деятельности). |
| --- | --- |
| Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в ч. 4.2. Раздела I.2. настоящей документации, а также документы, подтверждающие соответствие Участника закупки квалификационным требованиям, установленным в настоящей Информационной карте: 1) сведения об участии в судебных разбирательствах (по форме «Сведения об участии в судебных разбирательствах» настоящей документации); 2) документы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала для оказания услуг: 2.1. Выписка из штатного расписания или копии трудовых книжек (для юридических лиц), ИЛИ копии договоров подряда (найма); 2.2. Копии соответствующих удостоверений (протоколов, сертификатов) о прохождении обучения (аттестации): - не менее 4-х инженеров-наладчиков КИПиА; - не менее 2-х инженеров-наладчиков газового оборудования; - не менее 2-х работников, имеющих аттестацию для высотных работ; - не менее 3-х работников, имеющих 3 и 4 группу до и выше 1000 В по электробезопасности; - не менее 3-х работников, имеющих аттестацию по промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору в следующих областях надзора: А.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности. Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления. 3) выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. В выписке должно быть указано наличие у члена саморегулируемой организации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). В соответствии с п. 4 ст.55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. При этом, - Саморегулируемая организация, в которой состоит участник закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. - Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника закупки по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. (Требования не распространяются на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с гос.участием в случаях, установленных в части 2.2 статьи 52 ГрК РФ). В случае если участник закупки не признается плательщиком налога на добавленную стоимость или освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, или по иным законным основаниям освобожден от налоговых платежей, связанных с оплатой договора, то участником закупки в составе документов заявки должно быть представлено основание освобождения от уплаты НДС. Котировочная заявка также должна содержать документы, указанные в пункте «Особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства» настоящей Информационной карты при наличии статуса субъекта малого и среднего предпринимательства у Участника закупки. |
| Обеспечение заявок | Не требуется |
| Размер обеспечения исполнения договора Срок предоставления обеспечения исполнения договора. | Не требуется |

Раздел 7. Прочие условия

| Критерии и порядок оценки котировочных заявок | Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок. Стоимость поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг указывается в заявке Участника цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. В случае участия в процедуре закупки физических лиц, а также организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС и в случае указания ими в заявке предлагаемой цены договора без НДС, сопоставление цен заявок таких участников будет осуществляться с предоставленными ценами остальных участников, уменьшенными на величину НДС. |
| --- | --- |
| Требования к гарантийному сроку | На результат оказанных услуг - 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта об оказанных услугах. На оборудование, установленное взамен вышедшего из строя - 24 месяца со дня подписания Сторонами акта об оказанных услугах. |

ЧАСТЬ II.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цели закупки:

1) Выполнение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности:

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

2) Круглосуточное поддержание работоспособности систем автоматики безопасности и регулирования 3 котлов ДКВР 6,5/13 котельной при соблюдении заданных режимов (далее - Система) в котельной НИТУ «МИСиС» в соответствии с нормативной документацией и инструкциями по эксплуатации, а также восстановление работоспособности систем в случае возникновения неисправностей в объеме текущего  и непланового ремонта.

1. Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования к содержанию  услуг, их результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика (далее – услуги):

1.1. Техническое обслуживание включает в себя:

- Проверку состояния работоспособности оборудования систем управления котлом, автоматики безопасности, и регулирования, КИП и А, и вспомогательного оборудования согласно монтажно-эксплуатационным инструкциям;

- Проверку работоспособности газовых горелок ГГЭ -4;

- Проверку работоспособности газового оборудования 3 котлов, ГРУ, внутреннего и наружного газопроводов;

- Регламентные работы.

1.1.1. Техническое обслуживание автоматики безопасности и регулирования и газоиспользующего оборудования в котельной должно производиться не реже одного раза в месяц в следующем режиме: с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 16.00 час., если другие сроки не установлены документацией изготовителей газоиспользующего оборудования.

1.1.2. Услуги должны оказываться в соответствии с Перечнем услуг по техническому обслуживанию КИП и А котельной (Таблица №2) и Перечнем оборудования котельной (Таблица №1).

Сведения о проведении технического обслуживания, выявленных дефектах и нарушениях должны оформляться записями в эксплуатационном журнале.

1.1.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем в котельной  НИТУ «МИСиС» осуществляется по утвержденным планам-графикам технического обслуживания.

1.2.Текущий ремонт:

1.2.1. При текущем ремонте Системы и газоиспользующего оборудования производится устранение дефектов, неисправностей и нарушений, выявленных в процессе проведения технического обслуживания. Утечки газа и нарушения работоспособности средств автоматики технологических защит и регулирования процессов сжигания газа должны устраняться сразу после их выявления. Устранение неисправностей оборудования осуществляется на месте эксплуатации или в месте, определяемом Исполнителем. Транспортировка к месту ремонта и обратно осуществляется Исполнителем за свой счет.

1.2.2. Представителями Исполнителя и ответственным представителем Заказчика составляется Акт о выходе из строя неисправного оборудования. По окончании ремонта Исполнитель совместно с представителем Заказчика должны провести проверку работоспособности отремонтированного или замененного на новое аналогичного оборудования с составлением Акта приема в эксплуатацию.

1.2.3. При текущем ремонте выполняются следующие виды работ:

- замена средств автоматики технологических защит и регулирования процессов сжигания газа;

- замена средств измерений (неисправных или требующих проведения поверки) на идентичные средства измерений, исправные и прошедшие поверку;

1.2.4. В качестве запасных частей и/или оборудования Исполнитель вправе использовать эквивалент с аналогичными техническими и функциональными характеристиками, который должен быть совместим с уже имеющимся оборудованием Заказчика.

1.3.  Аварийный ремонт:

1.3.1. При аварийном ремонте должны быть устранены причины и последствия инцидентов (отказов) в процессе эксплуатации КИП и автоматики безопасности и регулирования  газоиспользующего оборудования, а также должна быть восстановлена работоспособность оборудования  после ликвидации аварий.

1.3.2. Исполнитель должен провести диагностирование и составить Заключение по диагностике с целью выявления и устранения дефектов, неисправностей и нарушений.

1.3.3. Аварийный ремонт (аварийной бригадой) систем в котельной Исполнителем  осуществляется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Исполнитель должен приступать к устранению неисправностей, аварий и/или аварийных ситуаций не позднее 2 (двух) часов с момента получения заявки от Заказчика или сообщения об аварии.

1.3.4. Исполнитель должен обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика  на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам собственной диспетчерской службы (круглосуточно).

1.4. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями нормативных актов:

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

- ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»;

- ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»;

- Правил устройства электроустановок ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Таблица №1

Перечень оборудования котельной НИТУ «МИСиС»

|  | Щит управления | ЩУК-П-Г-ДКВР | шт. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан электромагнитный газовый отсечной двухпозиционный без регулятора расхода. | ВН6Н-1 | шт. | 3 |
|  | Клапан электромагнитный, газовый с электромеханичским регулятором расхода. | ВН6М-1К | шт. | 3 |
|  | Заслонка дроссельная с электроприводом МЭО | ЗД – 150 | шт. | 3 |
|  | Клапан электромагнитный, муфтовый | ВФЗ/4Н - 4 | шт. | 3 |
|  | Клапан электромагнитный, муфтовый | ВН1/2Н - 4 | шт. | 6 |
|  | Преобразователь давления воздуха (min) 0-4 кПа. | Зонд-10 ИД | шт. | 3 |
|  | Преобразователь давления газа (min) 0-4 кПа. | Зонд-10 ИД | шт. | 3 |
|  | Преобразователь давления газа (max) 0-4 кПа. | Зонд-10 ИД | шт. | 3 |
|  | Преобразователь давления газа 0-4 кПа | Зонд-10 ИД | шт. | 3 |
|  | Преобразователь давления – 0,2…+ 0,2 КПа | Зонд-10 ИД | шт. | 3 |
|  | Датчик давления пара 0 - 2,5 МПа | Зонд-10 ИД | шт. | 3 |
|  | Преобразователь давления 0 - 6,3 КПа | Зонд 10ДД | шт. | 3 |
|  | Датчик температуры ух. газов за котлом | ДТСО35Л – 100П | шт. | 6 |
|  | Фотосигнализатор пламени | ФСП – 1,2 | шт. | 3 |
|  | Датчик контроля пламени | ДПЗ -01/220К | шт. | 3 |
|  | Горелка запальная | ЭИВ - 01 | шт. | 3 |
|  | Источник высокого напряжения | ИВН – 01Е | шт. | 3 |
|  | Манометр показывающий 0 – 25 кг.с./см2 | МП 5 | шт. | 3 |
|  | Горелка (для ДКВР – 6,5/13) | ГГЭ - 4 | шт. | 3 |
|  | Паровой котел | ДКВР 6,5/13 | шт. | 3 |
|  | Датчик загазованности | Seitron RGD CO | шт. | 3 |
|  | Датчик загазованности | Seitron RGD МЕТ | шт. | 4 |
|  | Клапан предохранительно-запорный электромагнитный Ду100, Ру1,2 МПа. | КПЗЭ-100 | шт. | 1 |
|  | Трубопроводное изолирующее соединение Ду100, Ру1,6 МПа | ТИС ГХ 100х1,6 | шт. | 1 |
|  | Кран шаровый сталь. Балломакс с/с Ду 100 Ру25 | КГШ 74.102.100 | шт. | 1 |
|  | Клапан термозапорный фланцевый Ду100, Ру1,6 МПа | КТЗ-001-100-02 | шт. | 1 |
|  | Фильтр газовый | ФВ – 100 | шт. | 1 |
|  | Регулятор давления газа | РДУК-100НКН-2 | шт. | 1 |
|  | Предохранительно-запорный клапан | ПКН-100 | шт. | 1 |
|  | Предохранительно-сбросной клапан | ПСК – 50Н | шт. | 1 |
|  | Газопровод высокого давления ДУ-100 | - | м. | 228 |
|  | Отключающее устройство (задвижка) ДУ-100 | ЗКЛ2-16 | шт. | 1 |
|  | Газопровод низкого давления ДУ-159 | - | м. | 27 |
|  | Газопровод низкого давления ДУ-219 | - | м. | 57 |

Таблица №2

Перечь услуг по техническому обслуживанию КИП и А  котельной

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проверка состояния работоспособности систем управления котлом и вспомогательного оборудования котельной: |  |
| 1.1. | Электроаппаратура схем: |  |
|  | - проверить (внешним обследованием) целостность корпусов, крышек и изоляции, надежность механических соединений; | ежемесячно |
|  | - проверить надежность крепления аппаратуры на панелях; | ежемесячно |
|  | - при необходимости подтянуть контакты электрических соединений, промыть контакты реле, переключателей; | ежемесячно |
|  | - проверить работоспособность электроаппаратуры. | ежемесячно |
| 1.2. | Датчики схем: |  |
|  | - проверить (внешним обследованием) целостность корпусов, крышек и изоляции, надежность механических соединений; | ежемесячно |
|  | - при необходимости подтянуть контакты электрических соединений, промыть контакты реле; | ежемесячно |
|  | - проверить настройку датчиков и при необходимости откорректировать. | ежемесячно |
| 1.3. | Приборы контроля пламени; |  |
|  | - проверить срабатывание прибора при наличии пламени и при погасании пламени. | ежемесячно |
| 1.4. | Исполнительные механизмы: |  |
|  | - проверить наличие люфтов в отдельных узлах и соединениях и при необходимости устранить их; | ежемесячно |
|  | - проверить наличие смазки в механизмах; | ежемесячно |
|  | - проверить состояние мембранных устройств в исполнительных механизмах (при их наличии); | ежемесячно |
|  | - проверить запорно-регулирующие устройства; | ежемесячно |
|  | - проверить состояние электропривода. | ежемесячно |
| 1.5. | Автоматика безопасности: |  |
|  | - провести испытание автоматики безопасности по всем контролируемым параметрам путем доведения каждого из них до значения, указанного в карте параметров настройки, с составлением акта проверки. | ежемесячно |
|  | - проверить работоспособность КИП и систем автоматического регулирования и управления технологическими процессами, световой и звуковой сигнализации | ежемесячно |
|  | - прохождение аварийных сигналов в диспетчерский пункт и срабатывания звуковой и световой сигнализации (при наличии) | ежемесячно |
|  | При выявлении неисправности при обследовании принять меры к их устранении | По факту обнаружения |
| 1.6. | Регламентные работы по ревизии оборудования КИП и автоматики безопасности и регулирования, щитов управления и сигнализации, газовых горелок, газовой рампы, приборов на котле и газовой рампе. | По окончания отопительного сезона в период с 1 по 15 июля, 1 раз в год |
|  | - разборка и очистка от грязи, промывка, продувка импульсных линий; |  |
|  | - подтягивание контрольных групп клемных колодок и датчиков, зачистка контактов; |  |
|  | - замена износившихся деталей. |  |
|  | - консервация автоматики для защиты от загрязнения и коррозии |  |

| 2. | Газовая горелка |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | - обследование, проверка двигателя: шум, температура, колесо вентилятора | ежемесячно |
| 2.2. | - управляющий прибор, контроль времени задержки, проверка надежности контактов, функциональный контроль | ежемесячно |
| 2.3. | - реле давления воздуха, тяги, температуры и т. д. контроль точки срабатывания | ежемесячно |
| 2.4. | - реле давления газа, контроль точки срабатывания | ежемесячно |
| 2.5. | - трансформатор зажигания: осмотр, проверка изоляции кабеля зажигания | 1 раз в полгода |
| 2.6. | - обследование, проверка электродов, проверка зазора, проверка искры зажигания | 1 раз в полгода |
| 2.7. | - обследование, проверка смесительной головки, состояние огневой трубы, диск завихрителя, стабилизатор | 1 раз в полгода |
| 2.8. | - регулировка газовоздушной смеси, функциональный контроль | 1 раз в 3 месяца |
| 3. | Группа газового оборудования котлов |  |
| 3.1. | - клапаны горелки; контроль плотности | ежемесячно |
| 3.2. | - стартовая нагрузка клапанов, проверка настройки при запуске | ежемесячно |
| 3.3. | - манометр, контроль показаний | ежемесячно |
| 3.4. | - задвижка на опуске, контроль плотности | ежемесячно |
| 3.5. | - проверка плотности газовой арматур с применением мыльной или с применением цифрового детектора утечек природного и сжиженного газа; | ежемесячно |
| 3.6. | - проверка работы устройства контроля плотности (участок безопасности). | ежемесячно |
| 4. | Группа газового оборудования ГРУ |  |
| 4.1. | Проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре, отсутствия утечки газа с помощью мыльной эмульсии или прибором | 1 раз в месяц |
| 4.2. | Контроль за правильностью положения молоточка и надежности сцепления рычагов предохранительного запорного клапана | 1 раз в месяц |
| 4.3. | Проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |
| 4.4. | Проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, осмотр и очистка фильтра | 1 раз в 1 месяц |
| 4.5. | Определение плотности и чувствительности мембраны регулятора давления | 1 раз в 6 месяцев |
| 4.6. | Продувка импульсных трубок к КИП, ПЗК и регулятору давления | 1 раз в 6 месяцев |
| 4.7. | Проверка и настройка параметров срабатывания предохранительно-сбросных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности | 1 раз в 3 месяца |
| 4.8. | Регламентные работы по разборке регулятора давления, ПЗК, ПСК с очисткой от коррозии и загрязнений; проверка плотности клапанов относительно седла, состояние мембран, смазка трущихся частей, ремонт и замена изношенных деталей, проверка надежности крепления конструкционных узлов, не подлежащих разборке | 1 раз в год |
|  | Ревизия запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия | 1 раз в год |
|  | Замена ремкомплекта регулятора давления, ПСК, ПЗК | 1 раз в год |
| 5. | Группа газового оборудования внутреннего и наружного газопроводов |  |
| 5.1. | Осмотр технического состояния, устранение утечек | 1 раз в месяц |
| 5.2. | Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов | 1 раз в месяц |
| 5.3. | Проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры | 1 раз в месяц |
| 5.4. | Проверка работоспособности кранов, установленных на вводе в здание; внутренних газопроводах на газовых аппаратах и приборах. При необходимости их разборка, очистка от смазки, смазка | 1 раз в месяц |
| 5.5. | Утечки газа на трассе по внешним признакам и приборами на присутствие газа в контрольных точках | 1 раз в месяц |
| 5.6. | Периодический осмотр трасс наружных газопроводов | 1 раз в месяц |
| 5.7. | Состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений | 1 раз в месяц |
| 5.8. | Текущий ремонт газопровода | 1 раз в год |
| 5.9. | Проверка состояния коверов (работы по устранению перекосов, оседаний и других неисправностей производится по дополнительному соглашению) | - |
| 5.10. | Проверка герметичности резьбовых соединений | 1 раз в месяц |
| 5.11. | Устранение утечек газа путем приварки обычных и лепестковых муфт, полумуфт (работы производятся по дополнительному соглашению) | - |
| 5.12. | Проверка и набивка сальников задвижек | 1 раз в месяц |
| 5.13. | Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводе | 1 раз в месяц |
| 5.14. | Контроль давления газа в газораспределительной сети в зимний период | ежемесячно |
| 5.15. | Ведение эксплуатационного паспорта на наружный газопровод | ежемесячно |
|  | При выявлении неисправности при обследовании оборудования принять все меры по их устранению. | По факту обнаружения |

1.5. Требования к используемым при оказании услуг материалам и оборудованию:

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и все необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения Договора материалов и оборудования.

1.6. Иные требования к услугам.

1.6.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора Исполнитель обязан:

- совместно с представителем Заказчика подготовить Акт приема-передачи оборудования в техническое обслуживание;

- совместно с представителем Заказчика согласовать на бумажном и электронном носителях перечень документации (журналов, планов, графиков годовых и ежемесячных  технических обслуживаний, регламентов, инструкций, приказов) для организации технического обслуживания систем;

- предоставить телефон круглосуточной аварийной службы (аварийной бригады);

- предоставить приказ о назначении ответственного за техническое обслуживание систем;

- предоставить график дежурств специалистов, привлеченных к оказанию услуг по Договору, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, паспортных данных, места регистрации;

- провести инструктаж сотрудников Заказчика по действиям в случаях срабатывания аварийных сигналов в период эксплуатации котельной.

1.6.2. Услуги должны оказываться в условиях функционирующей котельной без остановки рабочего процесса. Если оказываемые услуги связаны с приостановкой работы котельной или существует риск такой остановки, Исполнитель обязан согласовывать свои действия с Заказчиком и представить ему на рассмотрение проект регламента действий Исполнителя при оказании таких услуг. Все услуги, связанные с остановкой действующего оборудования, оказываются только после согласования с Заказчиком и в присутствии представителя Заказчика. Содержание оказанных услуг фиксируется в Журнале обслуживания оборудования котельной.

ЧАСТЬ III.  ФОРМЫ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочная заявка

на участие в закупке № 43з/17

«Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИПиА, автоматики безопасности и регулирования 3 котлов ДКВР 6,5/13 котельной УНПБ «Теплый Стан» для нужд НИТУ «МИСиС»»

Изучив документацию № 143з/17 о проведении запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИПиА, автоматики безопасности и регулирования 3 котлов ДКВР 6,5/13 котельной УНПБ «Теплый Стан» для нужд НИТУ «МИСиС», Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», а также нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением закупки

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица участника размещений закупки)

действующего на основании ____________________ (указать наименование документ(ов) и его реквизиты), сообщает о своем согласии участвовать в проведении запроса котировок на условиях, установленных в указанных выше документах и исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок.

В случае признания победителем в проведении запроса котировок и в других установленных законодательством случаях _______________________________ (наименование участника  закупки)  согласно (согласен)  заключить договор и осуществить ____________ (указать предмет закупки)  в соответствии с требованиями заказчика и  на условиях, которые указаны в настоящей заявке.

Предлагаемая цена договора: _______________________ (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС ___%  __________ (сумма цифрами и прописью)  рублей / если участник закупки освобожден от уплаты НДС указывается «без учета НДС» и реквизиты документа – основания освобождения от уплаты НДС.

В цену Договора включены следующие расходы:__________________________ (перечислить с учетом требований Информационной карты).

Настоящим декларируем о соответствии участника закупки:

____________________________________________________________________________

(наименование участника)

следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) непроведение банкротства в отношении физического лица;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки не является офшорной компанией.

Приложения к заявке:

(перечислить все приложенные документы с указанием количества страниц):

Должность                                        	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

ФОРМА 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Содержание информации | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника закупки (ф.и.о. физического лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения юридического лица (паспортные данные, сведения о месте жительства для физ. лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5. | Должность, ф.и.о. руководителя организации |  |
| 6. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Участника закупки, дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| 7. | Банковские реквизиты Для юридического лица – нерезидента Российской Федерации: должны быть указаны реквизиты банка-корреспондента, находящегося на территории Российской Федерации для перечисления денежных средств по оплате договора. |  |
| 8. | Номера контактных телефонов и факса (с указанием кода) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |
| 10. | Является ли участник закупки субъектом малого или среднего предпринимательства (указать «да/нет») |  |

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

ФОРМА 3. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ

Сведения о качестве услуг

Заполняется Участником закупки в соответствии с подпунктом 4.2.4. настоящей документации

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати (при наличии печати)

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

- ФОРМА 4.Согласие участника закупки – физического лица на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, __________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника процедуры закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:_____________________________________

ИНН ____________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, необходимых для участия в процедурах закупок в соответствии с Положением о закупках НИТУ «МИСиС».

Оператор, получающий настоящее согласие: НИТУ «МИСиС», зарегистрировано по адресу:

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес НИТУ «МИСиС» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ,  а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда НИТУ «МИСиС» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение НИТУ «МИСиС» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (_____________________)

(подпись)                             	 ФИО

ФОРМА 5. ФОРМА СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

| № п№ п/п | Номер дела | Истец (полное наименование, адрес) | Ответчик (полное наименование, адрес) | Наименование спора | Цена иска | Решение суда (дата решения, наименование суда, вынесшего решения, сведения о результатах рассмотрения иска, сведения об обжаловании решения суда, дата вступления в законную силу решения суда) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Должность 		подпись  		расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

Примечание: в случае отсутствия судебных разбирательств у Участника закупки в форме указывается информация об этом.

ФОРМА

## Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности<1>:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 <2> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью<3>, процентов | не более 49 |  |  |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |  |  |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |  |  |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |  |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

ЧАСТЬ IV.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №_________________

на оказание услуг для НИТУ «МИСиС»

г. Москва                                                                                                   "___"________ 201_ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Закупочной комиссии Заказчика от ______201__ г. (протокол ______) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, КИПиА, автоматики безопасности и регулирования 3 котлов ДКВР 6,5/13 котельной УНПБ «Теплый Стан» (далее – услуги), на условиях, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

1.2. Сроки оказания услуг: начало с 01.01.2018 г.; окончание: 31.12.2018г.

1.3. Место оказания услуг: г. Москва, п. «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, Институтский пр., 2, УНПБ «Теплый стан».

2. Цена услуг  и порядок оплаты

2.1.  За  оказанные  по  настоящему Договору услуги Заказчик, обязуется оплатить Исполнителю ________ (_______________) рублей, в том  числе НДС -  _________ рублей.  (заполняется при необходимости, в противном случае удалить, указав основание освобождения от НДС)

2.2. Ежемесячная стоимость услуг составляет ____________ (указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках) с учетом НДС.

2.3. Расчеты производятся в рублях Российской Федерации.  Обязательства Заказчика по оплате по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

2.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

2.5. В цену Договора включены все платежи и расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость услуг, соответствующих по качественным и количественным характеристикам условиям Договора, замены неисправного, вышедшего из строя и не подлежащего ремонту или восстановлению инженерного оборудования и материалов стоимостью до 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (за каждую единицу оборудования и материалов), используемых при оказании услуг, расходы на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей и иные расходы Исполнителя, необходимые для оказания услуг в полном объеме и надлежащего качества.

2.6. Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя платежным поручением в следующем порядке:

2.6.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта об оказанных услугах Заказчик производит  оплату услуг на основании счета, представленного Исполнителем.

(Пункты 2.7-2.8 удалить, если Исполнитель освобожден от НДС)

2.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня оказания услуг Исполнитель обязан (1 вариант заполняется, если Исполнитель находится в Москве) выставить и передать Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса РФ.

(2 вариант в случае, если Исполнитель находится не в Москве) направить в адрес Заказчика заказным письмом счет-фактуру, предварительно выслав ее сканированный вариант по электронной почте с приложением даты отправки оригинала счета-фактуры.

2.8. В случае, если Исполнитель после оказания услуг предоставил счет-фактуру, оформленную с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, он обязан в течение 3 (трех) дней со дня предъявления Заказчиком требований об исправлении счета-фактуры исправить ее и передать (направить заказным письмом) Заказчику.

2.9. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего Договора вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Договором объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с такими услугами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор, в связи с сокращением потребности в  оказании таких услуг,  Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

2.10. Оплата по настоящему Договору производится за счет средств субсидии выполнение госзадания.

2.11. В случае уменьшения субсидии, указанной в п.2.10. Договора, Стороны вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1.	Своевременно предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.1.2.	Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Договора, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.2.2. В случае полного или частичного неисполнения условий Договора по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3.2.3.  Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором.

3.2.4. Отказаться от исполнения  настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Оказать услуги в соответствии с условиями Договора.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Оказать услуги  в соответствии с  действующей нормативной документацией,  межотраслевыми правилами и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.3.4. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

3.3.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

3.3.6. Своими силами и за свой счет в течение 2(двух) дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Договора.

3.3.8. Оказывать услуги по Договору лично. Привлечение Исполнителем к оказанию услуг соисполнителей допускается только с письменного разрешения Заказчика по результатам рассмотрения представляемых Исполнителем материалов о предлагаемых соисполнителях. При этом Исполнитель должен обосновать необходимость привлечения соисполнителей.

- 3.3.9. В случае привлечения Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору иностранных граждан обеспечить наличие у них соответствующих законодательству Российской Федерации патента (разрешения на работу), документа о регистрации иностранных граждан по месту жительства или документа о постановке на учет по месту пребывания, а также иных необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Исполнитель несет ответственность за наличие у иностранных работников указанных документов.

- При заключении Договора предоставить Заказчику список привлекаемых иностранных работников (Приложение №2).  Обеспечить привлекаемых иностранных работников идентификационными картами с фотографией работника, указанием фамилии, имени работника, наименования и ОГРН организации, с которой у них заключен трудовой договор, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации.

3.3.10. По окончании оказания услуг (части оказанных услуг) представить Заказчику подписанный акт об оказанных услугах  в трех экземплярах и оригинал счета-фактуры в сроки, указанные в п.2.7., 4.1. Договора.  (удалить «оригинал счета-фактуры, если Исполнитель освобожден от НДС)

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

3.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.

3.4.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4. Порядок сдачи и приемки Услуг

4.1.  После оказания услуг (части услуг) Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня оказания услуг обязан передать Заказчику подписанный акт об оказанных услугах. В случае несвоевременного предоставления акта об оказанных услугах Заказчик вправе перенести срок оплаты услуг на количество дней просрочки. Ответственность за несвоевременную оплату Заказчик  в данном случае не несет.

4.2. В случае передачи акта об оказанных услугах с нарушениями сроков, установленных пунктом 4.1. Договора, Исполнитель обязан передать акт об оказанных услугах с соответствующим сопроводительным письмом с указанием даты передачи.

4.3. Заказчик в течение 2 (двух) дней со дня получения акта об оказанных услугах производит приемку оказанных услуг на соответствие  объема и качества услуг требованиям, предусмотренным Договором, и направляет Исполнителю в течение 2 (двух) календарных дней подписанный им акт об оказанных услугах или мотивированный отказ от приемки услуг.

4.4. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.  Исполнитель производит необходимые доработки за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами.

4.5. Требования к  услугам:

4.5.1. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.2. Результат услуг может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.

4.5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата услуг до его передачи  Заказчику лежит на Исполнителе.

4.6. Гарантийный срок на результат оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

4.7. Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен вышедшего из строя, составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

4.8. На все установленное оборудование Исполнителем передаются Заказчику гарантийные обязательства производителя.

4.9. Если в период гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) в оказанных услугах и/или установленном оборудовании Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков (дефектов) в двенадцатичасовой срок с момента их обнаружения;

- соразмерного уменьшения установленной за услуги цены;

- возмещения своих расходов или расходов третьих лиц на устранение недостатков.

Гарантийный срок в случае устранения недостатков/дефектов продлевается на период их устранения. Все расходы, связанные с их устранением, производятся за счет Исполнителя и Заказчиком не компенсируются. В случае если эти недостатки и дефекты повлекли нанесение ущерба Заказчику или третьим лицам, Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в пределах причиненного ущерба в соответствии с законодательством РФ.

Гарантии Исполнителя не могут относиться к естественному износу оборудования.

4.10. В случае устранения недостатков/дефектов силами Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить понесенные Заказчиком расходы.

4.11. На время проведения ремонта оборудования Исполнитель обязан обеспечить подменный фонд в течение 1 (одних) суток, без ограничения работоспособности котельной в целом или частично, без изменения стоимости услуг.

4.12. Исполнитель обязан обеспечить оперативную поставку и замену (в течение 2-х дней) вышедшего из строя оборудования в случаях, ставящих под угрозу нормальное жизнеобеспечение котельной.

Исполнитель обязан обеспечивать сохранность оборудования Заказчика на протяжении всего периода оказания услуг.

4.13. В период гарантийного срока Исполнитель за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки проводит необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства. В случае устранения недостатков гарантийный срок прерывается на время их устранения.

4.14. Если отступления в услугах от условий Договора или иные недостатки услуг в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.15. В случае существенного нарушения требований к качеству услуг (обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) гарантийный срок увеличивается до 18 месяцев .

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Если настоящим Договором не предусмотрено иное, за нарушение сроков оказания услуг, за оказание услуг ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая  процента) от суммы неисполненного (несвоевременно / не надлежаще) исполненного обязательства за каждый день просрочки.

В случае невозможности определения суммы неисполненного/ненадлежаще исполненного обязательства или невозможности использования результата услуг Заказчиком неустойка рассчитывается от цены Договора.

5.3. За нарушение срока (сроков) оплаты услуг, предусмотренных Договором, Заказчик  обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы несвоевременного / ненадлежаще исполненного / неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.4. Упущенная выгода ни одной из Сторон возмещению не подлежит.

5.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Заказчика.

5.6. В случае существенного нарушения Исполнителем без уважительных причин срока  оказания услуг,  либо оказания услуг ненадлежащего качества, недостатки которых не были устранены в течение 2(двух) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, Заказчик вправе  отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков  без возмещения  Исполнителю  каких-либо  расходов  или  убытков, вызванных отказом от исполнения Договора.  При этом Заказчик вправе оплатить Исполнителю стоимость части оказанных услуг.

5.7. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

5.8. За нарушение обязательств, предусмотренных п. 3.3.9. настоящего Договора, повлекших привлечение Заказчика к административной ответственности, Исполнитель возмещает Заказчику все расходы в размере уплаченных им  штрафов и иные возможные убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления соответствующего требования путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

5.9. В случае нарушения Исполнителем обязательств, установленных разделом 9 настоящего Договора, он обязан оплатить  Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 10% от цены услуг.

5.10. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных пунктами 2.7., 2.8. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 20% стоимости Договора.  Указанный штраф должен быть перечислен Заказчику не позднее 7 (семи) дней с момента получения Исполнителем соответствующего требования.

В случае возникновения у Заказчика убытков, связанных с ненадлежащим оформлением Исполнителем счетов-фактур или не своевременным предоставлением счета-фактуры, Заказчик помимо штрафа, предусмотренного настоящим пунктом Договора, вправе взыскать с Исполнителя понесенные убытки.  (пункт удалить, если Исполнитель освобожден от НДС)

6.	Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, землетрясение, занос, иные явления природы, а также пожар, авария и т.п.; б) юридического характера — акты или действия государственных, муниципальных органов, в т.ч. о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального характера - война, военные действия, государственные перевороты, забастовки, эпидемии, введение карантина, а также иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона или Стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства,  обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного Договором срока оказания услуг лишает исполнителя права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры  рассматриваются  в  претензионном   порядке.   Срок   рассмотрения претензии – 10 (десять) дней со дня получения претензии.

7.3. В случае если  споры  не  урегулированы  Сторонами  с  помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

7.4. К правоотношениям сторон по настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.

8. Расторжение Договора

8.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Договору.

8.4. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения о расторжении Договора.

8.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Договора Заказчик  вправе отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении.

9. Заверения об обстоятельствах

  - Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

- она является лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

- у нее не отозван (не аннулирован) документ, необходимый для заключения и исполнения настоящего Договора, срок его действия не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

- она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

- заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

- в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных на инициирование процедуры банкротства;

- полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

- заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

- отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения судов или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

- вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающиеся заключения настоящего Договора.

9.2. Если какое-либо из указанных в пункте 9.1. заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким отказом.  Стороны признают, что при заключении настоящего Договора они полагались на заверения, содержащиеся в пункте 9.1.  настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений предыдущего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений предыдущего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты отправки письменного уведомления.  Сторона, получившая уведомление, обязана провести соответствующую проверку и о результатах сообщить контрагенту не позднее десяти рабочих дней с момента получения уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 10.1. Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный в предыдущем пункте Договора срок   подтверждения  о том,  что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор по основаниям, установленным настоящим пунктом Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, адреса, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений о Стороне, имеющих значение для выполнения своих обязательств по Договору, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации.

11.3. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре и приобретают юридическую силу с момента доставки получателю. В частности, все юридически значимые извещения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

11.4. Допустимыми способами направления юридически значимых извещений Стороны признают: а) вручение работнику получателя под расписку на копии, б) доставку через курьерские службы с описью вложения, в) доставку по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. Подтверждение содержания отправления обязательно.

11.5. Моментом доставки извещений получателю и возникновения правовых последствий является:

а) при доставке извещения по почте - двух дней с момента доставки извещения в соответствующее отделение связи по месту нахождения получателя;

б) при вручении работнику Исполнителя под расписку на копии – с момента вручения извещения получателю согласно дате, указанной на копии;

в) при доставке извещения курьерской службой – с момента доставки извещения получателю согласно дате, указанной на соответствующем подтверждающем доставку документе.

11.6. При отсутствии получателя по указанному в Договоре адресу, а равно уклонении от получения доставленной корреспонденции (в том числе невостребовании доставленного по почте письма) получатель считается извещенным в момент, указанный в п.11.5, независимо от того, что извещение было фактически им не получено.

11.7. При отправке извещения по почте или через курьерскую службу извещение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени получателя, соответствующих полномочий. Риск получения доставленных такими способами извещений от имени получателя неуполномоченным лицом несет получатель.

При вручении извещения работнику получателя оно считается полученным, если в получении расписался любой работник получателя.

11.8. Помимо отправления уведомления, претензии, корреспонденции и иных документов, в порядке, установленном пунктами 11.2.-11.7. настоящего Договора, Стороны признают юридическую силу ее отправления в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам электронной почты Сторон:

| Эл. почта Исполнителя | Эл. почта Заказчика |
| --- | --- |
|  | nikonorov-k66@mail.ru |

Передача Сторонами корреспонденции в электронном виде на вышеуказанную электронную почту осуществляется с указанием в параметрах отправки электронного сообщения «Уведомить о доставке».

При передаче корреспонденции отправляющая Сторона  указывает в «теме сообщения» краткую характеристику передаваемого сообщения, а в сообщении помимо его содержания  указывает реквизиты работника, отправляющего сообщение (ф.и.о., должность и номер телефона).

Датой передачи соответствующего сообщения в электронном виде по электронной почте считается день его отправления по электронной почте. Каждая из Сторон самостоятельно несет бремя обеспечения возможности отправки и получения сообщений в электронном виде по электронной почте.

При этом Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях адреса электронной почты или любого из своих реквизитов, определенных в разделе «адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора, в противном случае, исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски наступления неблагоприятных последствий несет Сторона, не уведомившая другую Сторону.

11.9. Стороны вправе изменить условия Договора, если это изменение не влияет  на условия Договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных случаях, установленных законом.

11.10. При внесении изменений в настоящий Договор Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

11.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.12. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи при подписании настоящего Договора и необходимых документов, связанных с его исполнением, не допускается.

11.13. Стороны обязуются предоставлять друг другу заверенные копии бухгалтерских, распорядительных и иных документов, связанные с исполнением настоящего Договора, в случае утраты последних одной из Сторон. Для получения копий документов заинтересованная Сторона направляет контрагенту письменный запрос, содержащий список требуемых документов. Сторона, получившая указанный запрос, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней направить контрагенту заверенные копии требуемых документов. В случае не предоставления копии необходимых документов, не предоставившая их Сторона обязуется возместить понесенные контрагентом расходы, связанные или являющиеся следствием не предоставления требуемых документов.

11.14. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – для Исполнителя, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.

11.15.  Приложения,  являющиеся  неотъемлемой  частью настоящего Договора:

- Техническое задание (приложение №1)- на__ листах.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, ИНН 7706019535,КПП 770601001, УФК по г. Москве (л/сч. 30736U55720 НИТУ «МИСиС»), БИК 044525000, расчетный счет 40501810845252000079, ГУ Банка России по ЦФО, ОКПО 02066500, ОКВЭД 85.22, ОКТМО 45384000, ОГРН 1027739439749, ОКОПФ 75101, телефон 8(495)339-69-55

Исполнитель:

Реквизиты обязательные к заполнению :

Для юридических лиц:

- фирменное наименование (наименование) согласно учредительным документам;

- место нахождения;

- КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ;

- ИНН,

- ОКТМО,

- дата постановки на учет в налоговом органе;

- банковские реквизиты;

- контактный номер телефона.

Для индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество (при наличии)

-  адрес регистрации;

- ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей);

- ИНН

- банковские реквизиты;

- контактный номер телефона.

Подписи сторон

от Заказчика                                                          от Исполнителя

__________________/______________/               _______________/ _______________ /

Приложение № 1

к Договору №__________ от _____ 201_ г

Техническое задание

В соответствии с документацией о проведении запроса котировок и Сведениями о качественных характеристиках товаров/работ/услуг, предоставленными в составе котировочной заявки участником, с которым заключается настоящий Договор

Подписи сторон

от Заказчика                                                              от Исполнителя

__________________/_______________/               _______________/ _______________ /

Приложение № 2

к  Договору №___ от _____ 201_ г.

СПИСОК

привлекаемых иностранных работников ____ (наименование Исполнителя)

Для оказания услуг, указанных в п.1.1. Договора № ___ на оказание услуг ___ от ____201__, Исполнитель привлекает следующих иностранных работников:

| № | ФИО работника | - Гражданство | Паспортные данные | Реквизиты трудового договора с ___ | Реквизиты разрешения на работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель гарантирует, что у всех вышеуказанных иностранных работников имеются соответствующие законодательству Российской Федерации разрешение на работу, документ о регистрации иностранного гражданина по месту жительства или документ о постановке на учет по месту пребывания, а также иные необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к оказанию услуг по Договору дополнительных иностранных работников Исполнитель обязуется известить об этом Заказчика за 2 (два) рабочих дня, предоставив соответствующий проект изменений к данному списку привлекаемых иностранных работников.

- Обеспечить привлекаемых иностранных работников идентификационными картами с фотографией работника, указанием фамилии, имени работника, наименования и ОГРН организации, с которой у них заключен трудовой договор, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации.

- Исполнитель несет ответственность за наличие у привлекаемых им иностранных работников всех необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подписи сторон

от Заказчика                                                              от Исполнителя